# Aide à la tâche
(Modélisation du comportement électrique des technologies de production)

| Nom du soumissionnaire | ______________________________ |
| --- | --- |
| Coordonnées de la personne-ressource du soumissionnaire | Nom : Cliquez ici pour entrer du texte Tél : Cliquez ici pour entrer du texte Courriel :Cliquez pour entrer du texte |
| Nom du manufacturier | ______________________________ |
| Coordonnées de la personne-ressource du manufacturier | Nom : Cliquez ici pour entrer du texte Tél : Cliquez ici pour entrer du texte Courriel :Cliquez ici pour entrer du texte |

Le présent document a pour but de faciliter la transmission, au Représentant officiel, des informations dûment validées permettant la modélisation PSS/E du comportement électrique des technologies de production et/ou de stockage d’électricité associées au projet faisant l’objet d’une offre éventuelle, comme exigé en vertu de la sous-section 3.10.7 du Formulaire de soumission.

Il s’agit d’un document à titre informatif de type « aide à la tâche », dont l’objectif consiste à s’assurer que l’information transmise par le soumissionnaire potentiel soit la plus complète possible et structurée, de façon qu’elle réponde aux exigences énoncées dans le Formulaire de soumission et qu’elle puisse être traitée de façon diligente par Hydro-Québec. Son usage est ainsi fortement recommandé. Le cas échéant, nous vous encourageons à joindre ce document dûment rempli au moment du dépôt de la documentation exigée.

Rappelons que le soumissionnaire est responsable de fournir toutes les informations requises indiquées dans les documents d’appels d’offres et les formulaires de soumission. Les éléments mentionnés ci-dessous ne sont donc pas de nouvelles informations demandées. La documentation du soumissionnaire doit être fournis en français ou en anglais seulement.

Informations requises pour les études du Transporteur pendant l’Appel d’offres :

La documentation des modèles et informations techniques préparée par le soumissionnaire doit notamment contenir les informations suivantes :

Documentation nécessaire de l’installation de production (incluant les SERMO)

Des explications écrites, appuyées par des graphiques et des schémas blocs visant les fonctionnalités des modèles sont requis pour les éléments de cette section.

| √ | Contenu | Nom du fichier ou du document, titre et numéro de section | Date d’envoi |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Caractéristiques des technologies de production proposées et des équipements du producteur | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Tenue en fréquence (FRT) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Courbe de puissance réactive des technologies proposées (Ex : Diagrammes Q en fonction de la tension et de puissance active) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Comportement en sous-tension (LVRT) et en surtension (OVRT) de l’installation de production | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Stratégie de contrôle de tension (statisme) et performances | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Contrôle du facteur de puissance | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Régulation de fréquence et réponse inertielle | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Mode de fonctionnement - Comportement en sous-tension (LVRT) ou comportement en surtension (OVRT) lors une perturbation (si nécessaire) ☐ Avec les seuils d’activation et de rétablissement ☐ Réponse temporelle et caractéristiques de la rampe de reprise ☐ Priorisation de la puissance active et réactive | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Interactions entre les contrôles de l’installation de SERMO et les contrôles de la turbine du SERMO (si nécessaire) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Toutes informations additionnelles concernant les contrôles des équipements de compensation (Condensateurs, Filtres, équipements de compensation dynamique…) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |

Fiches techniques des paramètres des modèles « usagers » PSS/E (avec l’emphase sur les paramètres utilisés pour les contrôles) – si nécessaire

| ☐ | Turbines/Régulateurs/Onduleurs/autres | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Systèmes de contrôles de l’installation de production électrique | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Équipements de compensation additionnels | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |

Modèles PSS/E

Documentation pour initialiser et réaliser des simulations d’écoulement de puissance, de court-circuit et de comportement dynamique (incluant les équipements de compensation envisagés)

| ☐ | Instructions pour modéliser, initialiser et réaliser les simulations d’écoulement de puissance et dynamiques PSS/E | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Impédances des transformateurs et du réseau collecteur | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Paramètres des changeurs de prise (si nécessaire) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Fichier de modèle de simulation dynamique PSSE (ex: .dyr) incluant les modèles de l’installation avec les valeurs réelles prévues. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |

Résultats d’études du soumissionnaire ou du manufacturier

Le soumissionnaire trouvera la procédure de validation par l’entremise du lien suivant.

Les fichiers de simulation PSS/E associés à la procédure sont aussi disponibles via le lien suivant.

Ces documents sont également disponibles par le site d’Hydro-Québec TransÉnergie et Équipement à la section « Raccordement de production au réseau d’Hydro‑Québec ».

| ☐ | Procédure de validation pour les modèles PSS/E (incluant les fichiers de simulation du soumissionnaire) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Résultats des tests de conformité qui démontrent que les modèles se comportent comme une installation de production électrique réelle (ex : Réponse en tension et en fréquence) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | La plage du ratio de court-circuit (SCR) pour laquelle l’utilisation des modèles est validée (si nécessaire selon la technologie) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |

Le soumissionnaire doit transmettre toutes autres informations pertinentes à sa demande. Se référer à l’annexe A du document intitulé « Exigences techniques de raccordement de centrales au réseau de transport d’Hydro-Québec » si l’IPE est prévue être raccordée au réseau de transport (raccordement à > 44 kV) ou au document « Exigences relatives au raccordement de la production décentralisée au réseau de distribution moyenne tension d’Hydro-Québec » si l’IPE est prévue être raccordée au réseau de distribution (raccordement à < 44 kV). Hydro-Québec se réserve le droit d’exiger du soumissionnaire toute autre information complémentaire qu’il jugera pertinente à son analyse.

Informations requises pour les études du Transporteur pour les soumissionnaires qui seront éventuellement retenus (non requis pour le 18 février 2022) :

Bien que cela ne soit pas encore requis à cette étape du processus de raccordement, le soumissionnaire peut dès maintenant soumettre les modèles EMPT-RV.

EMTP

| ☐ | Modèles EMTP-RV | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Documentation complète des modèles | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |

D’autres études, exigences ou informations pourraient être demandées aux soumissionnaires aux différents stades du processus de raccordement, entre-autre concernant les exigences techniques complémentaires propres au projet.

# Task support (electrical behavior of the generating technologies)

| Name of the bidder | ______________________________ |
| --- | --- |
| Bidder contact information | Name: Cliquez ici pour entrer du texte Phone: Cliquez ici pour entrer du texte Email: Cliquez ici pour entrer du texte |
| Name of the manufacturer | ______________________________ |
| Manufacturer technical contact information | Name: Cliquez ici pour entrer du texte Phone: Cliquez ici pour entrer du texte Email: Cliquez ici pour entrer du texte |

The purpose of this document is to facilitate the submission of duly validated information to the Official Representative to enable PSS/E modeling of the power generation and/or storage technologies electrical behavior associated with the project under consideration, as required under Subsection 3.10.7 of the bid forms.

This is a task support informative document. Its objective is to ensure that the information transmitted by the potential bidder is as complete as possible and structured in such a way that it meets the requirements set out in the bid forms and can be processed diligently by Hydro-Québec. Its use is therefore strongly recommended.  Should you do so, we encourage you to include this document duly filled out as you submit the required information.

The bidder is responsible for providing all the required information indicated in the call for tenders’ documents and the bid forms. The information listed below is a clarification of existing documents and doesn’t constitute a new request. The bidder's documentation must only be provided in French or English.

Technical information required by the Transmission Provider to conduct its studies during the call for tenders:

The documentation of the models and technical information prepared by the bidder must contain, among other things, the following information:

Documentation for the generating station (including SERMO)

In this section, written explanations, supported by graphs and model functionality’s block diagrams, are required for the following elements.

| √ | Contents | File name(s), title and section number | Sending date |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Characteristics of the proposed generation technologies and generator’s equipment | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Frequency range (FRT) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Reactive power capability curves (Q charts versus voltage) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | LVRT and ORVT (Generating station) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Voltage control (droop) strategy and performance | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Power factor control | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Frequency regulation and inertia response | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | LVRT and OVRT fault mode behavior (if applicable) ☐ With activation threshold and recovery scheme ☐ Time response and ramp characteristics ☐ Active and reactive power priorities | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Interaction between the SERMO controller controls and the SERMO turbines controls (if applicable) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Any additional compensation equipment control (capacitors, filters, statcom…) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |

PSSE dynamic “user” model parameter sheets (With emphasis on the parameters used for control settings) - if applicable

| ☐ | Turbines/Governors/Inverters/others technologies | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Power plant controls | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Additional compensation equipment | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |

PSSE models

Documentation setup for loadflow, short circuit and dynamic simulations

| ☐ | Loadflow and dynamic setup for PSSE simulation | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Transformers and collector system impedances | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | Transformers tap parameters (if applicable) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | PSSE Dynamic simulation model file (i.e .dyr) with the default value in the field | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |

Bidder's or manufacturer's study results

The bidder will find the validation procedure through the following link.

PSS/E simulation files are also available through the following link.

These documents are also available on the Hydro-Québec TransÉnergie et Équipement website in the “Connecting to Hydro-Québec’s system” section.

| ☐ | Procedure for PSS/E models validation (including modified simulation files) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Compliance test results assessment demonstrating that models behavior perform like an actual generating station (ex: Voltage and Frequency Response) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| ☐ | The short circuit ratio (SCR) range for which the models are validated for simulation purposes (if applicable, depending on the proposed technology) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |

The bidder must provide all other information relevant to his request. Refer to Appendix A of the document entitled "Technical Requirements for Connecting Generating Stations to the Hydro-Québec Transmission System" if the generating station is planned to be connected to the transmission system (Connection to the system at 44 kV or more) or to the document "Requirements for the Connection of Generation decentralized to the Hydro-Québec medium voltage distribution system" if the generating station is planned to be connected to the distribution system (Connection at less than 44 kV). Hydro-Québec reserves the right to require the bidder to provide any other additional information that it deems relevant to its analysis. Please note that those documents may be only available in French.

Information required for Transmission studies for the eventual selected bidders (not required by February 18, 2022):

Although this is not yet required at this stage of the connection process, the bidder can now submit the EMPT-RV models.

EMTP

| ☐ | EMTP-RV models | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Complete documentation | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |

Other studies, requirements or information may be requested from bidder at different stages of the connection process, among other things concerning additional technical requirements specific to the project.

SERMO : source d’énergie raccordée au moyen d’onduleurs

Si le soumissionnaire n'a fourni que des modèles PSS/E génériques, cette section peut ne pas s'appliquer.

Equivalent to IBR: Inverter Based Resource

If the bidder only provided generic PSS/E models, this section may not be applicable.