Approvisionnement en électricité

Formulaire de soumission

A/O 2021-02

Électricité produite
à partir de source éolienne

Direction, Approvisionnement en électricité
Direction principale, Affaires réglementaires et approvisionnement en électricité
Groupe Distribution, approvisionnement et services partagés
Hydro-Québec

Date d’émission : 13 décembre 2021

Date de révision : 10 mai 2022

Date de dépôt : 21 juillet 2022

[ PAGE LAISSÉE EN BLANC POUR FIN DE PAGINATION ]

Table des matières

Introduction	1

1	Section 1 - Identification	2

1.1	Attestations du soumissionnaire et du Milieu local	2

1.1.1    Attestation du soumissionnaire	2

1.1.2    Attestation du Milieu local	4

1.2	Personne désignée aux fins de communications	6

1.3	Informations rendues publiques à l’ouverture des soumissions	7

2	Section 2 - Informations contractuelles	8

2.1	Date garantie de début des livraisons	8

2.2	Durée du contrat	8

2.3	Quantités contractuelles offertes	8

2.4	Formule de prix	9

2.4.1    Introduction	9

2.4.2    Formules de prix admissibles	9

2.4.3    Prix de départ offert par le soumissionnaire	9

2.4.3.1    Prix de l’énergie	9

2.4.3.2    Prix de la puissance garantie	10

3	Section 3 - Informations techniques	11

3.1	Description sommaire du parc éolien	11

3.2	Site	11

3.2.1    Localisation du parc éolien	11

3.2.2    Représentation cartographique du parc éolien	12

3.3	Conformité du site	14

3.4	Droits sur le site	14

3.4.1    Terres privées	14

3.4.2    Terres publiques	15

3.4.3    Terrains appartenant à des municipalités	15

3.4.4    Application du Cadre de référence	16

3.4.5    Paiements aux propriétaires privés	16

3.4.6    Paiements fermes versés à la Collectivité locale (excluant les bénéfices estimés en cas de prise de participation dans le parc éolien)	17

3.4.7    Appui du Milieu local	17

3.4.8    Plan d’insertion du projet	17

3.5	Informations techniques	17

3.5.1    Caractéristiques des éoliennes proposées	17

3.5.2    Maturité technologique	18

3.5.3    Éoliennes adaptées au climat froid	18

3.5.4    Caractéristiques du système de stockage d’énergie proposé	18

3.6	Environnement et appui du Milieu local	19

3.6.1    Assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue aux articles 31.1 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) (« LQE ») ou de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévue au titre II de la LQE	19

3.6.2    Étude d’impact	19

3.6.3    Procédure fédérale d’évaluation environnementale	19

3.6.4    Plan d’obtention des autorisations environnementales	20

3.6.5    Accréditation à un système de gestion environnementale de type ISO 14001	20

3.6.6    Traçabilité des attributs environnementaux (certificats d’énergie renouvelable)	20

3.7	Plan directeur de réalisation du projet	20

3.7.1    Permis	20

3.7.2    Droits fonciers (droits superficiaires, servitudes, droits de passage, etc.)	20

3.7.3    Échéancier directeur du projet	21

3.8	Plan d’entretien et d’exploitation	22

3.9	Analyse de la ressource éolienne	22

3.9.1    Données de vent et production anticipée d’électricité	22

3.9.2    Estimation du profil mensuel de production du parc éolien	23

3.9.3    Estimation du profil quotidien de la disponibilité du système de stockage d’énergie	24

3.10	Raccordement au réseau d’Hydro-Québec	26

3.10.1    Introduction	26

3.10.2    Technologie de production et injection de courant de composante inverse en continu	26

3.10.3    Schémas unifilaires	27

3.10.4    Exigences particulières du soumissionnaire	27

3.10.5    Estimation du coût du poste électrique	28

3.10.6    Estimation du coût du réseau collecteur	28

3.10.7    Modélisation du comportement électrique des éoliennes	28

3.10.8    Confirmation du respect des normes et exigences de raccordement au réseau	30

3.10.9    Date de mise sous tension initiale pour le raccordement au réseau	30

3.10.10    Raccordement au poste électrique d’un parc éolien existant	31

4	Section 4 - Informations sur le soumissionnaire	32

4.1	Structure légale	32

4.1.1    Déclaration du soumissionnaire sur le pourcentage de participation dans le contrôle du projet	32

4.2	Expérience du soumissionnaire	33

4.2.1    Structure organisationnelle du projet	33

4.2.2    Expérience et réalisations antérieures	33

4.3	Solidité financière	33

4.3.1    Notation de crédit du soumissionnaire	33

4.3.2    Demande pour la réalisation d’une évaluation de crédit	34

4.3.2.1    Entité à évaluer	34

4.3.2.2    Rapports annuels et autres informations pertinentes	34

4.3.3    Plan de financement	35

4.4	Attestation de Revenu Québec (ARQ)	36

4.5	Formulaire : « Absence d’établissement au Québec »	37

5	Section 5 - Contenu régional et contenu québécois	38

5.1.1    Déclaration du soumissionnaire sur le contenu régional et sur le contenu québécois	38

5.1.2    Identification du manufacturier d’éoliennes	38

5.1.3    Entente pour l'approvisionnement en éoliennes	38

6	Sections 6 - Autres	39

6.1	Variante Numéro 1	39

6.2	Variante Numéro 2	39

6.3	Variante Numéro 3	39

6.4	Variante Numéro 4	39

Annexe 1 Estimation du coût du poste électrique et du réseau collecteur	40

[ PAGE LAISSÉE EN BLANC POUR FIN DE PAGINATION ]

# Introduction

La présente annexe constitue le FORMULAIRE DE SOUMISSION de l’appel d’offres A/O 2021-02 (l’« Appel d’offres »).

Le Formulaire de soumission doit être dûment rempli et signé en y joignant tous les documents demandés conformément à l’article 3.6 du document d’Appel d’offres.

Le soumissionnaire doit ensuite transmettre sa soumission conformément aux instructions énoncées à l’article 3.13 du document d’Appel d’offres.

Le soumissionnaire doit obligatoirement présenter sa soumission en suivant le plan du Formulaire de soumission. Pour les cas où un soumissionnaire juge qu’une question ne s’applique pas à son projet, le soumissionnaire doit inscrire comme réponse la mention « S/O » et fournir une justification.

Une version Word du Formulaire de soumission est disponible sur le site Web d’Hydro Québec, dans ses activités de distribution d’électricité (le « Distributeur ») à l’adresse suivante :

http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois/index.html

# Section 1 - Identification

## Attestations du soumissionnaire et du Milieu local

### Attestation du soumissionnaire

| Nom du soumissionnaire : |  |
| --- | --- |
| Adresse du soumissionnaire : |  |

Code d’utilisateur reçu lors de l’inscription à l’Appel d’offres : _________________

Nombre d’addendas reçus : ____________

Les modalités de cette soumission sont valides jusqu’au _____________.
(Note : La soumission est valide pour une période de 10 mois à partir de la date de dépôt des soumissions indiquée à l'article 3.1 du document d'Appel d'offres.)

Nous, soussigné(e)s, après avoir pris connaissance du document d’Appel d’offres, de ses annexes, des documents mis à notre disposition par le Distributeur ainsi que des addendas, et des réponses aux questions affichées sur le site Web du Distributeur, avons fourni les informations demandées au Formulaire de soumission, ce qui représente notre soumission. Nous certifions que toute information fournie et affirmation faite sont véridiques et acceptons d’être lié(e)s par les représentations et modalités contenues dans notre soumission.

Nous joignons à notre soumission (cochez) :

une copie certifiée de la résolution du conseil d’administration du soumissionnaire autorisant le représentant autorisé à déposer et signer la présente soumission ou, une copie certifiée d’une résolution du conseil d’administration à laquelle est jointe une certification attestant que son représentant autorisé a la capacité d’engager le soumissionnaire par la présente soumission;

une procuration en faveur de chacun des signataires dans le cas d’une société, d’une coentreprise ou d’une coopérative;

une résolution, le cas échéant, du conseil de la MRC ou de la municipalité locale ou du conseil dûment constitué de chaque nation autochtone ou communauté autochtone ou de la régie intermunicipale autorisant le représentant autorisé à déposer et signer la présente soumission ou, une copie certifiée d'une résolution du conseil de la MRC ou de la municipalité locale ou du conseil dûment constitué de chaque nation autochtone ou communauté autochtone ou de la régie intermunicipale à laquelle est jointe une certification attestant que le représentant autorisé a la capacité d'engager le soumissionnaire par la présente soumission;

la déclaration obligatoire : conflits d'intérêts et affirmations solennelles, laquelle est disponible à l’adresse suivante : https://www.hydroquebec.com/data/fournisseurs/pdf/declaration-obligatoire-conflit-interets-affirmations-solennelle.pdf.

Le soumissionnaire doit respecter les principes du Code de conduite des fournisseurs d'Hydro-Québec disponible au : www.hydroquebec.com/soumissionnez/code-conduite.html. Il doit prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer et doit s'assurer que ses sous-traitants respectent également ces dispositions.

Nous confirmons avoir pris connaissance du Code de conduite des fournisseurs d'Hydro-Québec, en comprendre la portée et nous nous engageons à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer et nous assurer que nos sous-traitants respectent également ces dispositions.

Reconnaissance du soumissionnaire s’il dépose une soumission pour un même site dans l’Appel d’offres et dans l’appel d’offres AO 2021-01 du Distributeur :

nous reconnaissons que notre projet décrit dans le présent Formulaire de soumission ne pourra être retenu que dans l’un ou l’autre des appels d’offres du Distributeur, soit l’Appel d’offres et l’appel d’offres AO 2021-01, selon ce qui est le plus avantageux pour le Distributeur, et ce, sans possibilité de recours du soumissionnaire.

| Signature du représentant autorisé |  | Date |
| --- | --- | --- |
| Nom (caractères d’imprimerie) |  |  |
| Titre du représentant autorisé à signer |  |  |

### Attestation du Milieu local

Tel qu’indiqué à l’article 3.11 du document d’appel d’offres, chaque membre provenant du Milieu local participant à la soumission doit être signataire de la soumission.

| Nom du Milieu local : |  |
| --- | --- |
| Adresse du Milieu local : |  |

Code d’utilisateur reçu lors de l’inscription à l’Appel d’offres (si applicable) : _________________

Nombre d’addendas reçus : ____________

Les modalités de cette soumission sont valides jusqu’au _____________.
(Note : La soumission est valide pour une période de dix (10) mois à partir de la date de dépôt des soumissions, comme indiqué à l'article 3.1 du document d'Appel d'offres.)

Nous, soussigné(e)s, après avoir pris connaissance du document d’Appel d’offres, de ses annexes, des documents mis à notre disposition par le Distributeur ainsi que des addendas, et des réponses aux questions affichées sur le site Web du Distributeur, avons fourni les informations demandées au Formulaire de soumission, ce qui représente notre soumission. Nous certifions que toute information fournie et affirmation faite sont véridiques et acceptons d’être lié(e)s par les représentations et modalités contenues dans notre soumission.

Nous joignons à notre soumission (cochez) :

une copie certifiée de la résolution du conseil d’administration du soumissionnaire autorisant le représentant autorisé à déposer et signer la présente soumission ou, une copie certifiée d’une résolution du conseil d’administration à laquelle est jointe une certification attestant que son représentant autorisé a la capacité d’engager le soumissionnaire par la présente soumission;

une procuration en faveur de chacun des signataires dans le cas d’une société, d’une coentreprise ou d’une coopérative;

une résolution, le cas échéant, du conseil de la MRC ou de la municipalité locale ou du conseil dûment constitué de chaque nation autochtone ou communauté autochtone ou de la régie intermunicipale autorisant le représentant autorisé à déposer et signer la présente soumission ou, une copie certifiée d'une résolution du conseil de la MRC ou de la municipalité locale ou du conseil dûment constitué de chaque nation autochtone ou communauté autochtone ou de la régie intermunicipale à laquelle est jointe une certification attestant que le représentant autorisé a la capacité d'engager le soumissionnaire par la présente soumission;

la déclaration obligatoire : conflits d'intérêts et affirmations solennelles, laquelle est disponible à l’adresse suivante : https://www.hydroquebec.com/data/fournisseurs/pdf/declaration-obligatoire-conflit-interets-affirmations-solennelle.pdf.

Le soumissionnaire doit respecter les principes du Code de conduite des fournisseurs d'Hydro-Québec disponible au : www.hydroquebec.com/soumissionnez/code-conduite.html. Il doit prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer et doit s'assurer que ses sous-traitants respectent également ces dispositions.

Nous confirmons avoir pris connaissance du Code de conduite des fournisseurs d'Hydro-Québec, en comprendre la portée et nous nous engageons à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer et nous assurer que nos sous-traitants respectent également ces dispositions.

Reconnaissance du dépôt d’une soumission pour un même site dans l’Appel d’offres et dans l’appel d’offres AO 2021-01 du Distributeur :

nous reconnaissons que notre projet décrit dans le présent Formulaire de soumission ne pourra être retenu que dans l’un ou l’autre des appels d’offres du Distributeur, soit l’Appel d’offres et l’appel d’offres AO 2021-01, selon ce qui est le plus avantageux pour le Distributeur, et ce, sans possibilité de recours du soumissionnaire.

| Signature du représentant autorisé |  | Date |
| --- | --- | --- |
| Nom (caractères d’imprimerie) |  |  |
| Titre du représentant autorisé à signer |  |  |

## Personne désignée aux fins de communications

POUR LE SOUMISSIONAIRE :

| Nom de la personne : |  |
| --- | --- |
| Titre : |  |
| Entreprise : |  |
| Adresse complète : |  |
| Téléphone (bureau) : |  |
| Téléphone (cellulaire) : |  |
| Courrier électronique : |  |

## Informations rendues publiques à l’ouverture des soumissions

| Nom du soumissionnaire : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la société-mère du soumissionnaire : (Généralement utilisé aux fins de relations publiques) |  |  |
| Nom du parc éolien : |  |  |
| Nom du ou des membres du Milieu local |  |  |
| Localisation : |  |  |
| Municipalité(s) : |  |  |
| Municipalité(s) régionale(s) de comté (MRC) |  |  |
| Région(s) administrative(s) : |  |  |
| Puissance contractuelle (en MW) : (pour l’offre principale seulement) (doit être égale à la puissance maximale à transporter et ne doit pas inclure la puissance garantie fournie par un système de stockage d’énergie, s’il y a lieu) |  |  |
| Disponibilité : |  |  |
| Date garantie offerte pour le début des livraisons (pour l’offre principale seulement) (sous format JJ/MM/AAAA) |  |  |

# Section 2 - Informations contractuelles

Les informations de cette section servent à établir les engagements du soumissionnaire relatifs à la date garantie de début des livraisons, à la durée du contrat à intervenir et aux quantités contractuelles.

## Date garantie de début des livraisons

Le soumissionnaire doit indiquer la date garantie de début des livraisons qu’il offre.

|  | Date (sous format JJ/MM/AAAA) |
| --- | --- |
| Date garantie de début des livraisons : |  |

## Durée du contrat

Pour la soumission et chaque variante, le soumissionnaire doit indiquer la durée du contrat débutant à la date de début des livraisons. Par exemple, une durée de contrat de 20 ans signifie que le soumissionnaire s'engage à livrer l'électricité prévue à sa soumission pendant 20 années à compter de la date de début des livraisons.

Comme prévu aux articles 1.2 et 2.2.8 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit choisir une seule des durées suivantes :

|  | 20 ans |  | 25 ans |  | 30 ans |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autre durée plus grande que 20 ans - Précisez : |  |  |  |  | ans |

## Quantités contractuelles offertes

Pour la soumission et, le cas échéant, chaque variante, le soumissionnaire doit fournir les informations suivantes qui constituent les quantités contractuelles :

- La puissance contractuelle, laquelle doit être égale à la puissance maximale à transporter du parc éolien (en MW);

- L’énergie contractuelle (en MWh) (énergie garantie sur une base annuelle de 365 jours);

- La puissance garantie fournie par un système de stockage d’énergie (en MW).

Pour les définitions des modalités ci-dessus et les exigences qui s’y rattachent, le soumissionnaire doit se référer au contrat-type présenté à l’Annexe 6 du document d’Appel d’offres.

| Puissance contractuelle |  | MW |
| --- | --- | --- |
| (doit être égale à la puissance maximale à transporter du parc éolien et ne doit pas inclure la puissance garantie par un système de stockage d’énergie, s’il y a lieu) |  |  |
| Énergie contractuelle |  | MWh |
| (sur une base annuelle de 365 jours) |  |  |
| Puissance garantie fournie par un système de stockage d’énergie |  | MW |
| (s’applique seulement lorsqu’un système de stockage d’énergie est offert par le soumissionnaire) |  |  |

Pour chaque type de produit, les quantités contractuelles doivent être les mêmes pour toute la durée du contrat.

L'énergie contractuelle constitue la quantité d'énergie annuelle minimale que le soumissionnaire s'engage à livrer ou à rendre disponible au Distributeur à chacune des années du contrat.

## Formule de prix

### Introduction

La formule de prix proposée par le soumissionnaire doit être conforme aux exigences de l’article 1.4 du document d’Appel d’offres.

Le prix pour chacune des années offertes doit être exprimé en dollars de 2022. Les soumissions qui comportent un prix de départ moindre augmentent la probabilité d'être retenues, tant à l'Étape 2 qu'à l'Étape 3 du processus de sélection.

### Formules de prix admissibles

Le soumissionnaire doit choisir une seule des formules de prix suivantes (cochez), pour chaque offre :

Formule de prix indexée à l’IPC :

Formule de prix indexée à taux fixe :

Les règles d'application de l'indexation du prix sont indiquées à l'Annexe 5 du document d'Appel d'offres. La même formule de prix devra s’appliquer à la composante énergie et à la composante puissance si le soumissionnaire offre une puissance garantie fournie par un système de stockage d’énergie.

### Prix de départ offert par le soumissionnaire

#### Prix de l’énergie

Le soumissionnaire doit compléter un seul des tableaux suivants, pour chaque offre, correspondant à la formule de prix sélectionnée ci-haut :

Tableau 2.4.3.1 a
Prix de l’énergie
Formule de prix avec indexation à l’IPC

| Année de début des livraisons : |  |
| --- | --- |
| Prix offert (E2022) par le soumissionnaire ($ par MWh) |  |
| Portion (%) du prix à indexer |  |

Tableau 2.4.3.1 b
Prix de l’énergie
Formule de prix à indexation fixe

| Année de début des livraisons : |  |
| --- | --- |
| Prix offert (E2022) par le soumissionnaire ($ par MWh) |  |
| Taux d’indexation fixe proposé (%) |  |
| Portion (%) du prix à indexer |  |

#### Prix de la puissance garantie

Le soumissionnaire propose une formule de prix sans puissance garantie fournie par un système de stockage d’énergie.

Le soumissionnaire doit compléter un seul des tableaux suivants, pour chaque offre incluant une portion puissance si le soumissionnaire offre une puissance garantie fournie par un système de stockage d’énergie, correspondant à la formule de prix sélectionnée ci-haut :

Tableau 2.4.3.2 a
Prix de la puissance garantie
Formule de prix avec indexation à l’IPC

| Année de début des livraisons : |  |
| --- | --- |
| Prix offert (P2022) par le soumissionnaire ($ par kW-an) |  |
| Portion (%) du prix à indexer |  |

Tableau 2.4.3.2 b
Prix de la puissance garantie
Formule de prix à indexation fixe

| Année de début des livraisons : |  |
| --- | --- |
| Prix offert (P2022) par le soumissionnaire ($ par kW-an) |  |
| Taux d’indexation fixe proposé (%) |  |
| Portion (%) du prix à indexer |  |

# Section 3 - Informations techniques

## Description sommaire du parc éolien

Cette section vise à avoir un portrait global de ce en quoi consiste le parc éolien soumis par le soumissionnaire. Le soumissionnaire doit, par conséquent, fournir les grandes lignes de son projet en présentant notamment les informations suivantes :

- la localisation du parc éolien proposé;

- la description sommaire des éoliennes proposées et leur provenance;

- la description sommaire des équipements de stockage d’énergie, le cas échéant;

- l’identité du soumissionnaire et de sa société-mère, le cas échéant;

- l’identité des partenaires du projet;

- l’investissement total en dollars de réalisation (pour la date garantie de début des livraisons offerte);

- l’appui démontré par le milieu local;

- les emplois générés par la construction et l'exploitation du parc éolien;

- le calendrier sommaire de réalisation du projet en fonction de la date garantie de début des livraisons offerte par le soumissionnaire.

Cette description sommaire du projet ne doit pas excéder deux (2) pages.

## Site

Cette section porte sur les aspects reliés à la localisation du site du parc éolien et aux droits obtenus ou à obtenir.

Les informations qui y sont présentées servent à évaluer la conformité de la soumission aux exigences énoncées à l’Étape 1 du processus de sélection qui sont décrites à l’article 2.2.1 du document d'Appel d'offres.

L'emplacement de chacune des éoliennes, au sein du parc éolien, n'a pas à être déterminé de façon définitive lors du dépôt de la soumission.

### Localisation du parc éolien

Le soumissionnaire doit fournir en version numérique (PDF) un plan d'implantation et d'agencement général du parc éolien proposé. Ce plan, à l'échelle 1:30 000 ou à plus grande échelle, doit être lisible et contenir une légende permettant de bien interpréter le document. Elle devra inclure notamment :

- les limites du site proposé;

- l’emplacement des éoliennes;

- l’emplacement des principaux équipements de stockage d’énergie (si applicable);

- le ou les mât(s) météorologique(s) (si disponible);

- les infrastructures connexes au parc éolien (routes et chemin d'accès, bâtiments de service, etc.);

- la topographie du site (courbes de niveau);

- le poste électrique;

- le réseau collecteur ;

- les zones de restriction (urbanisme, parcs, etc.);

- les droits fonciers acquis ou sous option, selon le caractère privé ou public des terrains et les références cadastrales;

- les limites des municipalités, MRC et réserves.

Les documents doivent démontrer que le plan d’implantation du parc éolien est conforme aux lois et règlements applicables en matière d’aménagement et d’urbanisme (plan métropolitain, schéma d’aménagement et de développement, RCI, règlement de zonage et autres règlements municipaux et locaux).

Il est à noter que dans le cas où un site comporte des terrains privés, ses limites doivent suivre le périmètre des unités d'évaluation affectées par le parc éolien.

Un plan d'implantation distinct doit être soumis pour l'offre principale et pour chacune des variantes, le cas échéant, lorsqu'elles apportent des changements à celui-ci.

### Représentation cartographique du parc éolien

Le soumissionnaire doit joindre à sa soumission une représentation cartographique numérique représentant l'ensemble des éléments du parc éolien énumérés au tableau ci-après.

Ces éléments doivent être géo-référencés et l'utilisation du système de référence géodésique NAD 83 et d'une projection UTM (Universel Transverse de Mercator) ou MTM (Mercator Transverse Modifiée) est exigée. Le soumissionnaire doit préciser quelle projection il a choisie et le fuseau horaire utilisé. Les éléments décrits dans la présente section doivent être présentés sous forme vectorielle sur des couches cartographiques distinctes.

Les cartes soumises sous forme matricielle seulement ne sont pas acceptées. Les cartes doivent être produites avec un des logiciels admissibles suivants et inclure une échelle graphique :

- ArcGis de « Environnental Systems Research Institute inc.(ESRI) », version 10.7 ou plus récente;

- MapInfo, version 12.5 ou plus récente;

- Autocad 2020 ou version plus récente.

Les éléments suivants doivent se retrouver dans la représentation cartographique numérique selon la même nomenclature que celle utilisée au tableau suivant :

| Éléments | Couvertures cartographiques |
| --- | --- |
| Limite du site | HQ_lim_site |
| Éoliennes | HQ_eolienne |
| Mâts météorologiques | HQ_mat_meteo |
| Réseau collecteur | HQ_reseau_collec |
| Poste électrique | HQ_poste_transfo |
| Routes publiques | HQ_route_pub |
| Chemins d'accès privés | HQ_chemin_privee |
| Bâtiments de service | HQ_bat_serv |
| Caractère public ou privé des terrains | HQ_tenure |
| Limite municipale / réserve | HQ_lim_mun |
| Limite MRC | HQ_lim_MRC |
| Limite du droit consenti sur les terres du domaine de l'État par une autorité compétente | HQ_lim_droit_etat |
| Limite d'unité d'évaluation | HQ_unite_eval |
| Numéro d'unité d'évaluation (matricule) | HQ_unite_eval_T |
| Tout autre élément jugé pertinent à l'analyse tels plans d'urbanisme, RCI, schémas d'aménagement, etc. | au choix sans toutefois employer le préfixe HQ |

Les informations décrites dans la présente section doivent être présentées sous forme vectorielle sur des couches cartographiques distinctes afin de pouvoir être superposées par le Distributeur et permettre de reconstituer la carte transmise sur papier. Les cartes soumises sous forme matricielle tel que les formats PDF ne seront pas acceptées.

Les différentes limites fournies doivent former des surfaces fermées.

Dans le cas d'un projet comportant une ou plusieurs variantes, une représentation cartographique distincte doit être produite pour l'offre principale et pour chacune des variantes. De plus, les informations numériques relatives à l'offre principale et aux variantes doivent être déposées dans des répertoires distincts.

## Conformité du site

Le soumissionnaire doit fournir les documents qui démontrent que le plan d'implantation du parc éolien est conforme aux lois et règlements applicables en matière d'aménagement et d’urbanisme (plan métropolitain, schéma d’aménagement et de développement, règlement de contrôle intérimaire (RCI), règlement de zonage et autres règlements municipaux ou locaux). Ces documents doivent être émis par les autorités régionales et locales compétentes qui administrent le territoire dans lequel le projet est situé.

Dans le cas d’un projet comportant une ou plusieurs variantes, la conformité du site doit être fournie pour l’offre principale et pour chacune des variantes

## Droits sur le site

### Terres privées

Pour un parc éolien situé en partie ou en totalité sur des terrains privés, le soumissionnaire doit compléter le tableau 3.4.1 suivant décrivant les unités d'évaluation requises pour la réalisation du parc éolien en y inscrivant, pour chacune :

- son numéro de matricule (numéro à dix chiffres apparaissant au compte de taxes municipales);

- sa(ses) désignation(s) cadastrale(s) associée(s) (c.à.d. numéro de lot et/ou parties de lot);

- le nom du(des) propriétaire(s);

- sa superficie totale;

- si les droits fonciers nécessaires ont été acquis ou non;

- si le Cadre de référence relatif à l’aménagement de parcs éoliens en milieux agricole et forestier (« Cadre de référence ») (Annexe 7 du document d’Appel d’offres) s'applique ou non.

Une version numérique du tableau 3.4.1 est disponible sur le site Web du Distributeur. Il doit être créé en utilisant Microsoft Excel, version 2020 ou plus récente. Dans le tableau 3.4.1, chaque unité d'évaluation doit être présentée sur une ligne distincte.

Le soumissionnaire doit avoir obtenu les droits ou entrepris des démarches pour obtenir les droits sur les terrains requis pour la réalisation de son parc éolien conformément à ce qui est stipulé à l'article 2.2.1 du document d'Appel d'offres.

Le Distributeur peut en tout temps exiger copie des documents attestant du statut des démarches complétées (option d'achat, lettre d'intention, etc.). Si le soumissionnaire est le propriétaire des terrains ou s'il en a acquis les droits d'usage, le Distributeur peut, en tout temps, exiger copie des titres de propriété ou des documents attestant de ses droits (bail ou autres).

Tableau 3.4.1
Description des terres privées

Notes :	[1] Inscrire chaque unité d'évaluation sur une ligne distincte.

[2] Ce tableau est sous format Excel et doit être présenté sous ce même format.

Dans le cas d'un projet comportant une ou plusieurs variantes, un tableau distinct doit être fourni pour l'offre principale et pour chacune des variantes.

### Terres publiques

Dans le cas où le projet est localisé en partie ou en totalité sur des terres du domaine de l'État provincial, incluant les terres dont la gestion a été déléguée à une MRC (par exemple, territoires publics intra-municipaux), sur le territoire domanial fédéral, sur des terres de réserve au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5) ou sur des terres de catégories I, IN, IA, IA-N, IB et IB-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (RLRQ, c. R-13.1), le soumissionnaire doit soumettre une preuve écrite, notamment, une résolution, une lettre d'intention ou une autre entente concernant l’attribution des droits fonciers requis, signée en bonne et due forme par un représentant autorisé de l’autorité publique compétente conformément aux exigences énoncées à l'article 2.2.1 du document d'Appel d'offres. Tel que mentionné à cet article, le dépôt d'un tel document constitue une exigence minimale aux fins de l'Étape 1 du processus de sélection.

Dans tous les cas, l'engagement de l’autorité publique compétente doit porter sur la totalité des terrains requis pour la réalisation du projet.

### Terrains appartenant à des municipalités

Dans le cas où le projet est localisé en partie ou en totalité sur des terrains appartenant à des municipalités, notamment des emprises de routes ou de chemins publics, le soumissionnaire doit soumettre une résolution de la (des) municipalité(s) concernée(s) ou une entente équivalente pour l'attribution des droits fonciers requis.

Dans tous les cas, l'engagement de la (des) municipalité(s) concernée(s) doit porter sur la totalité des terrains requis pour la réalisation du projet.

### Application du Cadre de référence

Le soumissionnaire doit compléter le tableau 3.4.4 suivant lorsqu'une partie ou la totalité du parc éolien se trouve sur des terres privées.

Tableau 3.4.4
Application du Cadre de référence

| superficie des terrains privés où le cadre de référence s'applique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficie des terrains privés pour lesquels le soumissionnaire s'engage à appliquer le Cadre de référence avec les propriétaires (A) (Fournir les noms des propriétaires et les unités d'évaluation) | (ha) |  |
| Superficie totale des terrains privés composant le site d'implantation du parc éolien (B) | (ha) |  |
| Part de la superficie des terrains privés où le Cadre de référence s'applique (A/B) | (%) |  |

L'engagement du soumissionnaire relativement à l'application du Cadre de référence sera reproduit au contrat d'approvisionnement en électricité.

### Paiements aux propriétaires privés

Le soumissionnaire doit compléter le tableau 3.4.5.1 suivant lorsqu'une partie ou la totalité du parc éolien se trouve sur des terres privées.

Pour la portion d'un parc éolien située sur des terres privées, l'engagement du soumissionnaire relativement à l'application du Cadre de référence, soit la portion des paiements annuels versés aux propriétaires privés (élément de compensation C5), sera reproduit au contrat d'approvisionnement en électricité. À cette fin, le soumissionnaire doit fournir une copie des ententes signées.

Tableau 3.4.5.1
Paiements aux propriétaires privés

| Nom des propriétaires | No. Matricule | Niveau des paiements annuels liés à la présence d'éoliennes sur la propriété (1) | Niveau des paiements annuels collectifs |
| --- | --- | --- | --- |

- En application du Cadre de référence, les paiements annuels versés aux propriétaires privés liés à la présence d'éoliennes sur la propriété ne peuvent être inférieurs à 2 500 $ par mégawatt installé (cette somme doit être indexée à un niveau au moins égal au taux d'indexation du prix de l'électricité du contrat d'approvisionnement en électricité).

### Paiements fermes versés à la Collectivité locale (excluant les bénéfices estimés en cas de prise de participation dans le parc éolien)

Le soumissionnaire doit fournir une copie des ententes signées attestant des paiements fermes versés à la Collectivité locale qui administre le territoire dans lequel le projet est situé (excluant les bénéfices estimés en cas de prise de participation dans le projet) conformément à l’article 2.2.7 du document d’Appel d’offres. Le dépôt d'un tel document constitue une exigence minimale aux fins de l'Étape 1 du processus de sélection, conformément à l’article 2.2 du document d’Appel d’offres.

### Appui du Milieu local

Comme prévu à l’article 2.3.6.1 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit fournir une copie certifiée conforme des résolutions du conseil du Milieu local sur le territoire où se situe le projet, appuyant sans condition le parc éolien sur son territoire.

### Plan d’insertion du projet

Un plan d’insertion du projet doit porter notamment sur le mode de consultation de la population choisi par le soumissionnaire, et fournir la liste des retombées directes et indirectes de son projet pour le milieu hôte conformément à l’article 2.3.6.2 du document d’Appel d’offres.

Le soumissionnaire doit joindre une copie du plan d’insertion du projet décrit à l’article 2.3.6.2 du document d’Appel d’offres, lequel doit avoir été déposé auprès du Milieu local conformément à cet article.

## Informations techniques

### Caractéristiques des éoliennes proposées

Le soumissionnaire doit fournir les informations suivantes pour un parc éolien qui sera construit :

- Nombre d’éoliennes :

- Pour chaque éolienne :

  - Manufacturier

  - Type de technologie

  - Numéro de modèle

  - Puissances nominales (MVA et MW)

  - Tension nominale (kV)

  - Courbes de la capacité en puissance réactive pour :

    - des températures ambiantes allant de -30 ◦C à 40 ◦C

    - des tensions s’étendant de 0,9 p.u. à 1,10 p.u.

  - Facteur de puissance

  - Courbe de puissance en MW en fonction de la vitesse du vent

  - Diamètre du rotor

  - Hauteur du moyeu

  - Options retenues

### Maturité technologique

Le soumissionnaire doit joindre à sa soumission le document certifiant la durée de vie utile des éoliennes composant le parc éolien selon les exigences de l’article 1.6 du document d’Appel d’offres.

Si les éoliennes n’ont pas encore obtenu la certification conforme aux normes internationalement acceptées et reconnues, le contrat à intervenir comprendra une obligation de se conformer à celles-ci préalablement à l'avis de procéder à la livraison des éoliennes prévu à l'étape critique 2 du contrat-type.

### Éoliennes adaptées au climat froid

En conformité avec les exigences de l’article 1.6.1 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit :

- joindre à sa soumission le document certifiant que les éoliennes peuvent être exploitées jusqu’à -30 C;

- fournir une description des caractéristiques spécifiques ajoutées aux éoliennes pour permettre l’exploitation jusqu’à une température de -30 C;

- confirmer que toutes les éoliennes sont équipées d’un système de dégivrage et en fournit une description. Si le système de dégivrage des pales est produit par des fabricants autres que le manufacturier d’éoliennes, alors le système de dégivrage doit :

  - être disponible commercialement et avoir été en exploitation commerciale sur au moins un (1) parc éolien;

  - ne pas affecter les garanties des éoliennes;

  - être connecté aux systèmes SCADA pour fournir les données requises à l'annexe V du contrat-type;

  - fournir une confirmation du manufacturier d'éoliennes de son acceptation du système de dégivrage dudit fabricant.

Si les éoliennes n’ont pas encore obtenu la certification conforme aux normes internationalement acceptées et reconnues, le contrat à intervenir comprendra une obligation de se conformer à celles-ci préalablement à l'avis de procéder à la livraison des éoliennes prévu à l'étape critique 2 du contrat-type.

### Caractéristiques du système de stockage d’énergie proposé

Advenant la présence de stockage d’énergie jumelé au parc éolien comme prévu à l’article 1.3.3 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit fournir les informations suivantes :

- Puissance totale (MW) du système de stockage d’énergie et capacité totale de stockage d’énergie (MWh);

- Nombre d’unités de batteries et de convertisseurs bidirectionnels CC-CA constituant le système de stockage d’énergie;

- Pour une unité de batteries et de convertisseurs :

  - Manufacturiers des équipements de stockage d’énergie et des convertisseurs;

  - Type de technologie;

  - Numéros de modèle;

  - Puissance nominale totale (MW) du côté CC et Puissance nominale totale (MVA et MW) du côté CA;

  - Tension nominale (kV) du côté CA;

  - Courbes de la capacité en puissance réactive du côté CA pour :

    - des températures ambiantes allant de -30 C à 40 C;

    - des tensions s’étendant de 0,9 p.u. à 1,10 p.u.

  - Facteur de puissance;

  - Capacité de stockage d’énergie (MWh);

  - Type d’arrangement (parallèle ou série) et schéma unifilaire du système de stockage;

  - Courbes d’exploitation et de dégradation (durée de décharge avec une puissance constante, efficacité de charge/décharge, nombre de cycles de charge et décharge par jour);

  - Options retenues (si applicable).

## Environnement et appui du Milieu local

Cette section sert à établir la capacité du soumissionnaire à mener à bien, dans les délais convenus, l’exercice conduisant à l’obtention des permis requis tout en respectant les lois, règlements et autres exigences environnementales en vigueur. Le soumissionnaire doit répondre aux questions suivantes.

### Assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue aux articles 31.1 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) (« LQE ») ou de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévue au titre II de la LQE

- Le parc éolien est-il soumis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue aux articles 31.1 et suivants de la LQE ou de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévue au titre II de la LQE ?

- Le cas échéant, la directive du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (« MELCC ») relativement à la portée et à l'étendue de l'étude d'impact sur l'environnement a-t-elle été émise ? Sinon, fournir le statut des démarches réalisées à cette fin.

### Étude d’impact

- Une étude d'impact sur l'environnement a-t-elle été produite conformément à la directive émise du MELCC ? Si oui, le soumissionnaire doit fournir un résumé des principaux enjeux identifiés et des mesures d'atténuation proposées.

- Un avis attestant que l'étude d'impact est complète et recevable a-t-il été émis par le MELCC ? Sinon, en décrire l'état d'avancement et la date d'émission visée.

### Procédure fédérale d’évaluation environnementale

- Le parc éolien est-il soumis à la procédure fédérale d’évaluation environnementale prévue par la Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 2018)?

- Le soumissionnaire doit indiquer dans la présente section si l’Agence d’évaluation d’impact du Canada a décidé qu’une évaluation d’impact sera requise. Le cas échéant, fournir le statut des démarches réalisées à ce jour et le calendrier décrivant les prochaines étapes du processus.

### Plan d’obtention des autorisations environnementales

- Conformément à l’article 2.3.8.3 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit décrire les démarches visant l’identification et la prise en compte des préoccupations du Milieu local en vue d’obtenir les autorisations environnementales. Il doit décrire les démarches réalisées et planifiées pour favoriser l’acceptation du projet par le Milieu local (individus et collectivités), ainsi que les mesures d’atténuation des impacts négatifs qui sont proposées.

### Accréditation à un système de gestion environnementale de type ISO 14001

Comme prévu à l’article 2.3.5.1 du document d’Appel d’offres, si applicable, fournir le document attestant de l'accréditation du soumissionnaire ou de sa société-mère à un système de gestion environnementale de type ISO 14001 ou un engagement du soumissionnaire à obtenir une telle certification dans les 18 mois suivant la date de début des livraisons de son parc éolien.

### Traçabilité des attributs environnementaux (certificats d’énergie renouvelable)

Comme prévu à l’article 2.3.5.2 du document d’Appel d’offres, si applicable, le soumissionnaire doit fournir un engagement à inscrire son projet dans le système de traçabilité North American Renewables RegistryTM (NAR) ou M-RETS®.

## Plan directeur de réalisation du projet

Le plan directeur de réalisation du projet a pour but de confirmer la maîtrise de l'exécution du projet. Comme prévu à l’article 2.3.8.2 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit fournir les informations suivantes.

### Permis

Fournir, par ordre chronologique, la liste de tous les permis requis pour la réalisation de son parc éolien ainsi que l’autorité responsable d’émettre le permis. Indiquer également la date de demande et la date prévue d’obtention de chaque permis.

### Droits fonciers (droits superficiaires, servitudes, droits de passage, etc.)

Décrire l’état d’avancement et les délais prévus pour l’obtention des droits fonciers pour les terrains identifiés à la section 3.2 et selon les exigences de l’article 2.2.1 du document d’Appel d’offres.

### Échéancier directeur du projet

Le soumissionnaire doit :

- fournir l’échéancier directeur du parc éolien sous forme de diagramme à barre (ex. : Microsoft Project) en fonction de la date garantie de début des livraisons offerte et en indiquant clairement le cheminement critique du projet et l’avancement prévu de chacune des étapes clés telles qu’établies au tableau ci-dessous. Cet échéancier doit être présenté sur une seule page de format lettre;

- compléter le tableau ci-dessous et inclure, s’il y a lieu, les étapes qui sont importantes pour son projet et qui ne font pas partie du tableau.

Échéancier directeur en fonction de la date garantie
de début des livraisons offerte

| Étapes clés | Date de début | Date de fin |
| --- | --- | --- |
| (lorsqu’applicable) | jour/mois/an | jour/mois/an |
| Démarches pour l'utilisation du site |  |  |
| Ententes sur les droits fonciers, incluant notamment les servitudes |  |  |
| Autorisations environnementales - Au niveau québécois (à adapter si en milieu nordique) - Dépôt de l'avis de projet du soumissionnaire - Émission de la directive du MELCC - Réalisation de l'étude d'impact - Audience publique du BAPE - Décret gouvernemental - Émission du certificat d'autorisation - Au niveau canadien - Dépôt de l'avis de projet du soumissionnaire - Avis du gouvernement sur la portée de l'évaluation - Décision finale sur l'évaluation environnementale - Émission du permis ou de l'autorisation |  |  |
| Financement du projet |  |  |
| Entente avec le Transporteur, soit Hydro-Québec, dans ses activités de transport d’électricité (raccordement au réseau de transport) |  |  |
| Ingénierie - Plans et devis |  |  |
| Contrat d’approvisionnement – équipements du parc éolien |  |  |
| Construction |  |  |
| Mise sous tension initiale |  |  |
| Mise en service du parc éolien |  |  |
| Date garantie du début des livraisons au Distributeur offerte |  | S/O |

## Plan d’entretien et d’exploitation

Tel que mentionné au contrat-type présenté à l’Annexe 6 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire confirme qu’il n’y aura aucune interruption pour fins d’entretien planifié (maintenance) pendant la période débutant le 1er décembre d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

## Analyse de la ressource éolienne

### Données de vent et production anticipée d’électricité

Conformément aux articles 1.6.2 et 2.3.8.4 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit déposer un rapport d'expert décrivant les données de vent utilisées, les méthodes pour s'assurer de la qualité de ces données, l'analyse du potentiel éolien et la production anticipée d'électricité exprimée sous forme d'énergie moyenne nette à long terme sur une base mensuelle et annuelle au niveau 50 % (P50) ainsi que l'énergie annuelle nette long terme au niveau 90 % (P90).

Pour les données de vent et données météorologiques, le rapport d’expert doit être signé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par un expert, comptant un minimum de cinq (5) années d'expérience ciblée en matière d'évaluation des ressources énergétiques et de production anticipée d'électricité.

Le rapport d’expert doit couvrir les aspects énumérés ci-dessous :

- description des données de vent utilisées dans l’analyse du potentiel éolien (source des données modélisées et/ou le nombre et emplacement de mâts météorologiques, emplacement des anémomètres, leur hauteur, période de mesure des vents);

- le régime des vents incluant les paramètres de la distribution Weibull des vitesses, les vitesses moyennes annuelles et mensuelles ainsi que la rose des vents, le tout, à la hauteur du moyeu;

- la méthodologie retenue pour établir les valeurs à long terme des vitesses de vents;

- sur une base mensuelle, les températures normales, extrêmes minima et maxima;

- modélisation de la ressource éolienne dans la zone d’implantation du parc éolien à la hauteur du moyeu (indiquer le logiciel utilisé pour la modélisation de la ressource éolienne).

- énumérer les hypothèses de calcul pour établir la performance du parc éolien, en précisant les pertes par effet de sillage, les pertes relatives à la disponibilité (entretiens et pannes des éoliennes, transport, réseau collecteur, poste de transformation), les pertes électriques (réseau collecteur et poste de transformation, chauffage des éoliennes), les pertes relatives à la performance des éoliennes (turbulence, erreur d’orientation de la nacelle) ainsi que les pertes environnementales (verglas, givre, glace, basse/haute température, vents violents, etc.) et les autres pertes et causes d'arrêt;

- indiquer le logiciel utilisé pour l'évaluation de la production anticipée;

- indiquer la configuration du parc éolien;

- fournir les spécifications des éoliennes (puissance nominale, diamètre du rotor, hauteur de moyeu, courbe de puissance et courbe de traînée, comportement en situation basse température hivernale, comportement en situation de givre/verglas);

- indiquer l’énergie nette produite à long terme (P50) sur une base mensuelle et annuelle;

- indiquer l’énergie nette produite à long terme (P50) sur une base horaire et mensuelle (matrice 12*24);

- indiquer l’énergie nette produite à long terme (P90) sur une base annuelle ainsi que les hypothèses d’incertitude sous-jacentes.

### Estimation du profil mensuel de production du parc éolien

Le soumissionnaire doit fournir le profil mensuel de production d’énergie estimé du parc éolien en se basant sur l'énergie contractuelle et le profil de l’énergie nette produite à long terme (P50) sur une base mensuelle tel qu'établie au rapport d'expert prévu à la section 3.9.1, en remplissant le tableau 3.9.2.

Ce profil sera reproduit au contrat d'approvisionnement en électricité à intervenir et demeure en vigueur pour toute la durée du contrat.

Les données en énergie disponible indiquée dans ce tableau proviennent du rapport d’expert demandé à la section 3.9.1.

|  | Tableau 3.9.2 Profil de production d’énergie estimé |  |
| --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) |
| Mois | Valeur moyenne à long terme (MWh) | Pourcentage de l'énergie contractuelle (%) A / C |
| Janvier |  |  |
| Février |  |  |
| Mars |  |  |
| Avril |  |  |
| Mai |  |  |
| Juin |  |  |
| Juillet |  |  |
| Août |  |  |
| Septembre |  |  |
| Octobre |  |  |
| Novembre |  |  |
| Décembre |  |  |
| (C) – Total – Énergie contractuelle* |  | 100 |
| Note : (*) le total de l’énergie contractuelle doit être le même que celui indiqué à ci-haut à la section 2.3 |  |  |

### Estimation du profil quotidien de la disponibilité du système de stockage d’énergie

Si le soumissionnaire propose un système de stockage d’énergie rencontrant les exigences de l’article 1.3.3 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit fournir le profil quotidien de la disponibilité de la puissance offerte par le système de stockage d’énergie pour la période d’hiver, soit du 1er décembre d’une année au 31 mars de l’année suivante en remplissant le tableau 3.9.3. Une disponibilité pour un minimum de 100 heures durant la période d’hiver est toutefois requise. Cette disponibilité doit minimalement couvrir une plage horaire quotidienne de trois (3) heures, soit, pendant les heures (heure de fin) se terminant à 8, 9, 10 le matin ou à 18, 19, 20 le soir, ou pour des plages horaires plus étendues.

Ce profil sera reproduit au contrat et demeure en vigueur pour toute la durée du contrat à intervenir.

De plus, le soumissionnaire doit spécifier au tableau 3.9.3 le délai minimum de notification pour permettre au Distributeur de programmer des livraisons d’énergie associée à la puissance garantie fournie par le système de stockage d’énergie. Le délai de notification doit se situer entre deux (2) heures et sept (7) heures. Le délai idéal pour le Distributeur est de deux (2) heures.

Tableau 3.9.3

Profil quotidien de la disponibilité du système de stockage d’énergie pour la période d’hiver

Délai minimum de notification permettant de programmer des livraisons d’énergie associée à la puissance garantie fournie par le système de stockage d’énergie :

- Bloc AM [si applicable] : _________(*) heures avant la première heure de disponibilité du bloc AM

- Bloc PM [si applicable] : ________ (*) heures avant la première heure de disponibilité du bloc PM

Quantité totale d’heures de livraison garantie en période d’hiver : _________

Pour une journée, ______ bloc(s) de ______ heures et une puissance constante de _____ MW, selon le profil présenté dans le tableau suivant.

|  | Cochez les heures de disponibilité de la puissance garantie fournie par le système de stockage d’énergie |  |
| --- | --- | --- |
| Bloc AM | 0 h – 1 h |  |
|  | 1 h – 2 h |  |
|  | 2 h – 3 h |  |
|  | 3 h – 4 h |  |
|  | 4 h – 5 h |  |
|  | 5 h – 6 h |  |
|  | 6 h – 7 h |  |
|  | 7 h – 8 h |  |
|  | 8 h – 9 h |  |
|  | 9 h – 10 h |  |
|  | 10 h – 11 h |  |
|  | 11 h – 12 h |  |
| Bloc PM | 12 h – 13 h |  |
|  | 13 h – 14 h |  |
|  | 14 h – 15 h |  |
|  | 15 h – 16 h |  |
|  | 16 h – 17 h |  |
|  | 17 h – 18 h |  |
|  | 18 h – 19 h |  |
|  | 19 h – 20 h |  |
|  | 20 h – 21 h |  |
|  | 21 h – 22 h |  |
|  | 22 h – 23 h |  |
|  | 23 h – 0 h |  |
|  | (D) Total pour 24 h |  |

## Raccordement au réseau d’Hydro-Québec

### Introduction

Afin de réaliser les études décrites à l’article 1.7 du document d’Appel d’offres, le Transporteur utilise les différentes informations techniques qui lui sont fournies par le soumissionnaire. Le soumissionnaire doit compléter la présente section. Le fait que le soumissionnaire ait fait une demande d'étude exploratoire ne le dispense pas de fournir à nouveau les informations requises ci-après.

De plus, des informations techniques complémentaires peuvent être requises pour réaliser les études de raccordement, particulièrement si des études de comportement de réseau sont nécessaires. Également, la section 3.10.7 réfère à la liste des informations techniques normalement déposées par un producteur d’électricité pour la réalisation d’une étude d’intégration. Le soumissionnaire est incité à fournir le plus d'informations possible pour compléter cette sous-section.

Les caractéristiques réelles des équipements devront être fournies par le(s) soumissionnaire(s) retenu(s) au moment de réaliser l'étude d'avant-projet d'intégration du parc éolien. Si ces caractéristiques réelles entraînent des ajouts d'équipements par rapport au scénario basé sur les modèles fonctionnels et les données présentés à la soumission, les coûts additionnels seront à la charge du soumissionnaire puisqu'ils n'auront pas été pris en compte lors de l'analyse des soumissions.

### Technologie de production et injection de courant de composante inverse en continu

Les équipements de production utilisés doivent respecter les normes et exigences techniques pour le raccordement au réseau présentées à l'Annexe 8 du document d'Appel d'offres. La production d'énergie éolienne est réalisable selon diverses technologies. Le soumissionnaire doit préciser à laquelle des technologies ses équipements réfèrent. Par exemple :

Type asynchrone à double alimentation (type 3)

Génératrices à induction dont les enroulements du rotor sont reliés à des convertisseurs de puissance bidirectionnels permettant à la puissance traversant ces convertisseurs d’être absorbée ou produite par la machine.

Type synchrone avec convertisseur (type 4)

Génératrices synchrones complètement découplées du réseau à l'aide de convertisseurs permettant une opération à vitesse variable.

Type autres

Toute autre technologie précisée par le soumissionnaire.

Type de génératrice :

Type asynchrone à double alimentation (type 3)	☐

Type synchrone avec convertisseur (type 4)	☐

Type autres					☐	Veuillez préciser : ________________

Si applicable, le manufacturier devra, si possible, fournir l’amplitude maximale du courant de composante inverse en fonction de l’amplitude et de l’angle de la tension de composante inverse pouvant être injecté en continu sur le réseau par l’éolienne choisie afin de corriger un déséquilibre de tension (V2/V1). Cette capacité de l’éolienne, si elle est proposée et garantie, pourrait dans certains cas éviter certains travaux de transposition de ligne à effectuer sur le réseau et possiblement réduire les coûts et délais d’intégration d’un projet.

### Schémas unifilaires

Le Transporteur déterminera le ou les point(s) et la tension de raccordement au réseau de même que le sectionnement de la partie haute tension (HT) ou moyenne tension (MT) du poste électrique du parc éolien, après le dépôt des soumissions. Le soumissionnaire doit fournir les schémas unifilaires suivants conformément aux exigences énoncées à l'article 1.7.4.2 du document d'Appel d'offres :

- schéma unifilaire du réseau collecteur, incluant le palier de transformation BT/MT;

- schéma unifilaire du poste de transformation, incluant le second palier de transformation MT/HT (pour l'analyse d'un raccordement au réseau de transport);

- schéma unifilaire du poste de sectionnement, incluant le palier sans transformation (pour l'analyse d'un raccordement au réseau de distribution).

Les schémas unifilaires doivent notamment inclure :

- les équipements de compensation pouvant être requis pour satisfaire aux normes et exigences techniques du Transporteur pour le raccordement au réseau;

- le niveau de tension du réseau collecteur;

- l'impédance du ou des transformateurs élévateurs au poste électrique en spécifiant la base sur laquelle elle a été calculée;

- le changeur de prise sous charge en spécifiant la plage de tension régulée et le nombre de prises.

### Exigences particulières du soumissionnaire

Comme indiqué à l’article 1.7.4.3 du document d’Appel d’offres, le coût du poste électrique est évalué par le Transporteur sur la base d'une configuration standard d'un poste extérieur utilisant une technologie conventionnelle, au sol, avec ligne aérienne. Si le soumissionnaire a des exigences particulières qui diffèrent de cette description, il doit les indiquer à la présente section afin que le Transporteur en tienne compte dans l'évaluation du coût du poste pour les fins de l'analyse des soumissions.

À défaut par le soumissionnaire d'indiquer ses exigences particulières, il reconnaît que le Transporteur n'en tiendra pas compte, et ce, même si les équipements sont montrés sur les schémas unifilaires du poste électrique.

Veuillez indiquer à la présente section vos exigences particulières, s'il y a lieu.

### Estimation du coût du poste électrique

Comme indiqué à l’article 1.7.4.3 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit fournir une estimation du coût des études et des travaux de construction du poste électrique. Cette estimation doit être faite en dollars de l'année 2022 et présentée par découpage des éléments significatifs qui composent le poste électrique. Le soumissionnaire doit remplir à cet effet la grille d’estimation de son poste de départ fournie à l’Annexe 1 et reporter ici le montant total estimé de son poste électrique.

Montant total estimé du poste électrique : ________________ $

### Estimation du coût du réseau collecteur

Comme indiqué à l’article 1.7.4.2 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit fournir une estimation du coût des études et des travaux de construction du réseau collecteur à partir des bornes basse tension des transformateurs des éoliennes jusqu'au point où les conducteurs du réseau collecteur sont rattachés aux isolateurs de la structure d'arrêt du poste électrique. Cette estimation doit être faite en dollars de l'année 2022 et présentée par découpage des éléments significatifs qui composent le réseau collecteur. Le soumissionnaire doit remplir à cet effet la grille d’estimation de son poste de départ fournie à l’Annexe 1 et reporter ici le montant total estimé de son réseau collecteur.

Montant total estimé du réseau collecteur : ________________ $

### Modélisation du comportement électrique des éoliennes

Les informations permettant la modélisation PSS/E du comportement électrique des technologies éoliennes doivent être transmises au Représentant officiel dès que possible, et au plus tard à la date indiquée à l’article 3.1 du document d’Appel d’offres, de façon à ne pas retarder le processus d'évaluation des coûts de transport associés à chaque offre.

Comme prévu à l’article 1.7.2 du document d’Appel d’offres, la modélisation du comportement électrique de chaque technologie proposée doit être fournie dans le format du logiciel PSS/E de la firme Siemens PTI() version 34.8, que le Transporteur utilise pour ses études de comportement dynamique. À la demande du Transporteur, la modélisation du parc éolien pourrait être exigé dans une version plus récente du logiciel PSS/E.

Le Transporteur utilise des modèles dynamiques génériques inclus à la bibliothèque de modèles PSS/E. Le soumissionnaire doit indiquer les modèles à utiliser de cette bibliothèque et fournir tous les paramètres en régimes permanent et dynamique dûment validés, représentant le plus fidèlement possible le comportement réel du parc éolien. L’information doit être transmise dans des fiches techniques de bibliothèque PSS/E, des tableaux de données ou dans des fichiers .SAV et .DYR. Advenant l’impossibilité de fournir les informations des modèles génériques, le soumissionnaire doit soumettre une justification écrite expliquant les raisons de ne pas être mesure de fournir les informations de tels modèles.

Advenant que les modèles génériques ne permettent pas une représentation fidèle et complète du comportement électrique du parc éolien, entre autres au niveau de la réponse inertielle, le soumissionnaire doit aussi transmettre un ou des modèles de type « usager », représentant fidèlement le comportement électrique du parc éolien. De plus, le soumissionnaire doit alors transmettre tous les fichiers associés aux modèles (*.lib, *.obj, *.dll, etc.) requis pour exécuter les simulations avec le logiciel PSS/E, ainsi que tous les paramètres en régimes permanent et dynamique dûment validés, dans des fichiers .SAV et .DYR.

Dans tous les cas, la modélisation doit permettre de représenter fidèlement l’ensemble des éoliennes et, le cas échéant, les équipements de stockage d’énergie du parc éolien comme un seul équipement de production (pour chaque technologie d’équipement de production présente dans le parc éolien) et doit pouvoir fonctionner dans toute sa plage de puissance active et réactive. Tout modèle doit fonctionner avec tous les temps d’intégration supérieur à 4 ms. La modélisation du parc éolien, pouvant comprendre plus d’un modèle, doit inclure toutes les composantes pertinentes pour la simulation, c’est-à-dire les sources de production et de stockage, incluant leurs contrôles ainsi que les contrôles au niveau du parc éolien. La modélisation représentant le comportement électrique du parc éolien doit inclure le détail de la machine tournante, avec une représentation du rotor et de la turbine éolienne au moyen d’un modèle multi-masse.

La documentation des modèles doit contenir les informations suivantes :

- la procédure pour initialiser et réaliser des simulations avec les modèles ainsi que les explications permettant de changer les paramètres de référence (tension, fréquence, puissance active, puissance réactive, facteur de puissance, réglages pour la régulation de tension ou fréquence). Le modèle devra s’initialiser avec les conditions initiales de l’écoulement de puissance;

- la liste et la description des paramètres des modèles (valeurs par défaut, minimum et maximum, et les unités);

- des explications écrites, appuyées par des graphiques et des schémas blocs visant les fonctionnalités des modèles, comme les stratégies de contrôle et de commande de la tension (puissance réactive) et de la fréquence (puissance active) et modes d’opération en régime permanent et lors de défauts;

- les résultats détaillés de la procédure de validation des modèles PSS/E dûment complétée (document disponible sur le site Web du Transporteur);

- les résultats des tests de conformité qui démontrent que les modèles se comportent comme un parc éolien réel;

- la plage du ratio de court-circuit (SCR) pour laquelle l’utilisation des modèles est validée;

- le nom et les coordonnées d'une personne-ressource du manufacturier d'équipement en mesure de répondre aux interrogations du Transporteur, pour supporter l'utilisation des modèles indiqués ou fournis par le soumissionnaire.

De plus, les équipements de production utilisés pour la livraison de l'électricité dans le cadre de l’Appel d'offres doivent respecter les normes et exigences techniques du Transporteur pour le raccordement au réseau (Annexe 8 du document d’Appel d’offres). Ainsi, le soumissionnaire doit notamment inclure l'ajout dans le poste électrique des équipements de compensation nécessaires à cette fin, selon les modèles d'équipements et options qu'il choisit, si les équipements ne permettent pas, par leur conception, de respecter ces normes et exigences techniques; le cas échéant, le soumissionnaire doit préciser dans sa soumission les caractéristiques et paramètres de tels équipements. De plus, le soumissionnaire doit fournir le modèle dynamique associé à ces équipements de compensation.

La modélisation du comportement électrique des équipements de compensation envisagés doit également être fournie dans le même format du logiciel PSS/E de la firme Siemens PTI version 34.8. Les modèles doivent être appuyés par les informations suivantes :

- les paramètres nécessaires à l'utilisation du modèle et leur plage d'ajustement, le cas échéant

- la plage du ratio de court-circuit (SCR) pour laquelle l’utilisation des modèles est validée

- la capacité en puissance réactive estimée pour respecter les exigences de raccordement

- l'information relative au transformateur élévateur de l'équipement de compensation :

la puissance nominale

les tensions nominales

l'impédance de composante directe en spécifiant la base sur laquelle elle a été calculée

la résistance d'enroulement

- la documentation technique expliquant le fonctionnement et décrivant les performances attendues

- réactances des sources de production en régime subtransitoire, transitoire et permanent

Le soumissionnaire doit transmettre toutes autres informations pertinentes à sa demande. Se référer à l’annexe A du document intitulé « Exigences techniques de raccordement de centrales au réseau de transport d’Hydro-Québec » si le parc éolien est prévu être raccordé au réseau de transport ou au document « Exigences relatives au raccordement de la production décentralisée au réseau de distribution moyenne tension d’Hydro-Québec » si le parc éolien est prévu être raccordé au réseau de distribution.

Le Distributeur se réserve le droit d’exiger du soumissionnaire toute autre information complémentaire qu’il jugera pertinente à son analyse.

### Confirmation du respect des normes et exigences de raccordement au réseau

Le soumissionnaire doit déposer, avec sa soumission, une lettre confirmant qu'il s'engage à respecter toutes les normes et exigences techniques de raccordement énoncées à l'Annexe 8 du document d'Appel d'offres.

### Date de mise sous tension initiale pour le raccordement au réseau

Comme prévu à l’article 2.2.3 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit fixer le délai qu'il requiert entre la mise sous tension initiale du poste de départ et la date garantie de début des livraisons qu'il propose. Ce délai doit être fixé en nombre de jours ouvrables. Tous les travaux d'intégration et de raccordement au réseau du Transporteur des équipements de production proposés par le soumissionnaire doivent pouvoir être complétés à temps pour respecter le délai demandé par le soumissionnaire pour la mise sous tension de son poste de départ.

- Délai entre la mise sous tension initiale du poste de départ et la date garantie de début des livraisons proposée : ____________________ (en jours ouvrables)

- Date de mise sous-tension initiale : ____________________ (sous format JJ/MM/AA)

Note: La date de mise sous tension initiale ne peut être antérieure au 1er mai de l'année de la date garantie de début des livraisons offerte par le soumissionnaire.

### Raccordement au poste électrique d’un parc éolien existant

Dans le cas où le soumissionnaire propose le raccordement du parc éolien projeté au poste électrique d'une installation existante et sous contrat avec Hydro-Québec, le soumissionnaire doit soumettre une entente entre le propriétaire du poste existant et le soumissionnaire couvrant les points à convenir entre les parties dans une telle configuration de raccordement du parc éolien projeté.

Cette entente doit définir les principaux paramètres, notamment les modifications requises à la conception et à l'exploitation du poste de transformation d'une installation existante, les responsabilités respectives et les priorités en cas de contraintes d'exploitation.

Le soumissionnaire doit déposer l'entente signée par les parties et inclure dans sa soumission une évaluation du coût des modifications requises au poste de transformation existant, cette évaluation étant aussi signée par le propriétaire de l’installation existante.

Dans un tel cas, les pertes de transformation du poste de transformation existant, associées à la nouvelle production, doivent être assumées par le parc éolien projeté.

# Section 4 - Informations sur le soumissionnaire

## Structure légale

Comme prévu aux articles 2.2.6 et 2.3.6.3 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit décrire la structure légale et le contrôle de l'entité qui développera et possèdera le parc éolien, et assurera l'exécution du contrat à intervenir. Si cette structure est appelée à évoluer dans le temps, le soumissionnaire doit décrire la nature et le but des changements à intervenir.

La description doit inclure, le cas échéant, la liste des entités qui composent le soumissionnaire dont le Milieu local (comme défini à l’article 1.3.1 du document d’Appel d’offres), la proportion de leurs participations respectives au contrôle, leurs rôles et le nom de la société-mère, s'il y a lieu. Si les entités sont elles-mêmes détenues par d'autres entités, ou si cette société-mère est elle-même détenue par une autre société-mère, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission un organigramme à jour de la chaîne de détention des entités ou sociétés et indiquer leurs participations respectives.

Si le soumissionnaire n'est pas une société ouverte, il doit fournir le nom des individus qui le contrôlent et fournir les mêmes renseignements pour sa société-mère, s'il y a lieu.

Pour la structure du soumissionnaire, les entités impliquées et leurs rôles constituent des éléments importants dans l'évaluation qui est faite des offres.

Le Distributeur se réserve le droit de disqualifier tout soumissionnaire qui apporterait des changements significatifs à la structure légale proposée impliquant un changement à l'égard des entités qui le composent, de leurs rôles ou de leurs participations.

Si une société convient d'une entente avec une MRC ou municipalité locale ou une régie intermunicipale, elle n'est pas tenue de se constituer en partenariat avant le dépôt des soumissions. Elle doit toutefois joindre, à la présente section, l'entente de participation intervenue ainsi qu'une résolution du conseil de la MRC ou de la municipalité locale ou une régie intermunicipale, attestant de son partenariat pour la construction et l’exploitation du parc éolien proposé et de son engagement à constituer une entité juridique conforme aux engagements de la soumission si celle-ci est retenue

Si une société convient d'une entente avec un ou plus d'un conseil de bande, d’une municipalité de village cri ou de village nordique, de la municipalité de village naskapi ou de l’Administration régionale Kativik, elle n'est pas tenue de se constituer en partenariat avant le dépôt des soumissions. Elle doit toutefois joindre, à la présente section, l'entente de participation intervenue ainsi qu'une résolution du conseil de bande, d’une municipalité de village cri ou de village nordique, de la municipalité de village naskapi ou de l’Administration régionale Kativik (ou de chacun si plus d'un), attestant de son partenariat pour la construction et l’exploitation du parc éolien proposé et de son engagement à constituer une entité juridique conforme aux engagements de la soumission si celle-ci est retenue.

### Déclaration du soumissionnaire sur le pourcentage de participation dans le contrôle du projet

Afin de se conformer aux exigences énoncées des articles 2.2.6 et 2.3.6.3 du document d'Appel d'offres, le soumissionnaire doit s’engager à maintenir un pourcentage de contrôle dans le projet par le Milieu local.

Le soumissionnaire doit déposer une déclaration signée à cet effet. Les engagements pris à cet égard par le soumissionnaire seront reproduits au contrat à intervenir et demeurent en vigueur pour toute la durée du contrat.

## Expérience du soumissionnaire

Comme prévu à l'article 2.2.2 du document d'Appel d'offres, le soumissionnaire doit fournir les informations suivantes.

### Structure organisationnelle du projet

Fournir la structure organisationnelle du projet incluant les consultants prévus. Décrire les titres et responsabilités propres à chacun.

### Expérience et réalisations antérieures

Décrire l'expérience et les réalisations antérieures du soumissionnaire ou celles de ses sociétés affiliées, de même que celles de ses partenaires, consultants et principaux fournisseurs dans le développement de projets similaires à celui proposé. Pour tous les projets cités en référence, fournir l'information suivante :

- le nom et la localisation du projet

- le responsable de l'exploitation

- la puissance installée

- le type d'équipement de production d'électricité

- le nom du distributeur (ou du client) qui achète l'énergie

- la date de début des livraisons planifiée et réelle

- le rôle du soumissionnaire dans le cas d'une coentreprise

- s'il y a lieu, le soumissionnaire doit fournir l'historique de la disponibilité, les facteurs d'utilisation et les taux de pannes et d'entretiens non planifiés de ces projets au cours des trois (3) dernières années.

## Solidité financière

La présente section permet l'évaluation de la capacité financière du soumissionnaire telle qu'énoncée à l'article 2.3.7 du document d'Appel d'offres.

### Notation de crédit du soumissionnaire

Si le soumissionnaire ou une de ses sociétés affiliées garantes a une notation de crédit, le soumissionnaire doit fournir la lettre d'engagement de la société affiliée à l'effet qu'elle se porte garante des obligations du soumissionnaire dans le cadre du contrat (article 2.3.7.1 du document d'Appel d'offres) et les informations suivantes :

| Nom de l'entité évaluée : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de l'agence | Notation de l'entité |
| Standard & Poor's |  |
| Moody's |  |
| DBRS |  |

### Demande pour la réalisation d’une évaluation de crédit

Applicable si un soumissionnaire n'a pas de notation de crédit et souhaite obtenir une évaluation de crédit sur lui-même ou sur la société affiliée garante conformément à l’article 2.3.7.1 du document d’Appel d’offres.

Oui	☐

Non	☐

Si oui, effectuer un transfert bancaire, comme prévu à l’article 3.12 du document d’Appel d’offres au montant de 25 000 $, plus les taxes applicables.

#### Entité à évaluer

L'évaluation doit porter :	a)	sur le soumissionnaire		☐

b)	sur la société affiliée garante	☐

Nom de la société :  _________________________

Cette évaluation de crédit ne constitue pas l'établissement d'une notation de crédit par l'agence retenue par le Distributeur. Les résultats demeurent confidentiels et ne sont utilisés que pour des fins d'évaluation de la solidité financière du soumissionnaire. Ces résultats sont la propriété du Distributeur et ne sont communiqués ni au soumissionnaire ni à des tiers.

Le soumissionnaire devra fournir toute l'information additionnelle que l'agence d'évaluation de crédit pourrait demander. Le Distributeur n'agit qu'à titre d'intermédiaire. Tout délai dans la transmission de l'information requise peut entraîner un retard dans l'établissement de l'évaluation financière pour l'Étape 2 du processus de sélection. Dans un tel cas, le Distributeur se réserve le droit de ne pas prendre en compte les résultats de l'évaluation de crédit.

#### Rapports annuels et autres informations pertinentes

Afin de procéder à une évaluation de crédit, le soumissionnaire doit fournir les documents suivants :

- soumettre les rapports annuels vérifiés des trois (3) dernières années du soumissionnaire et de la société affiliée garante, en incluant les états des revenus, flux de la trésorerie, ainsi que les états financiers pour l'année en cours et comparaison avec les mêmes périodes (pour évaluer la tendance des 12 prochains mois).

- soumettre toute information financière jugée pertinente afin de faciliter l'évaluation par l'agence spécialisée telle que, mais sans être limité à :

description de l'entreprise et les produits offerts;

comptes de banque, prospectus et présentation corporative les plus récents;

états des plus récentes ententes de financement;

rapports de crédit les plus récents;

cédule d'amortissement de la dette;

projections (acquisitions, fusions, ajout de capitaux, cas de faillite);

garanties si applicables;

liste des clients les plus importants;

liste des compétiteurs;

ententes de crédit (documents signés);

point de vue des gestionnaires sur les perspectives de l'industrie;

structure de capital et les % détenus par les propriétaires;

informations sur les conventions de travail;

historique des obligations envers les créanciers, des défauts de paiements, s'il y a lieu;

liste des principaux contrats et principales conditions;

exposition aux risques des contrats clés en main;

revenus par régions (provinces, Canada, États-Unis, international);

revenus par segment d'affaires;

revenus par type de clients.

- liens avec la société affiliée garante :

s'il y a lieu, donner la liste et la description de tous les cautionnements, garanties, lettres de crédit et autres instruments financiers, ainsi que toutes les relations financières existantes entre le soumissionnaire et sa société affiliée garante.

### Plan de financement

Afin de démontrer sa capacité à réaliser le projet sur le plan financier, le soumissionnaire doit fournir toutes les informations demandées aux articles 2.3.7.2, 2.3.7.3 et 2.3.7.4 du document d'Appel d'offres concernant le plan de financement, sa structure de détention et de financement et ses sources de financement, de même que tout document ou justificatif additionnel qu'il considère pertinent de produire.

## Attestation de Revenu Québec (ARQ)

Conformément à l’article 3.23 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire ayant un établissement au Québec doit joindre à sa soumission une attestation délivrée par Revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation doit être valide et ne pas être délivrée après la date et l’heure limites de dépôt de la soumission. Cette attestation indique que, à ces date et heure de délivrance, le soumissionnaire a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et qu’il n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.

Lorsqu’une soumission est déposée par une coentreprise, chaque entité composant la coentreprise doit fournir une Attestation de Revenu Québec.

Une Attestation de Revenu Québec doit également être produite par le soumissionnaire retenu (Fournisseur) au moment de la signature du contrat à intervenir.

Toutes les informations relatives à l’Attestation de Revenu Québec ainsi que les démarches à effectuer par le soumissionnaire pour obtenir une telle attestation, sont présentées à l’adresse suivante :

https://www.revenuquebec.ca/fr/attestation-de-revenu-quebec/

## Formulaire : « Absence d’établissement au Québec »

ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC

NOTE : Formulaire requis seulement dans les cas où le soumissionnaire ne peut produire d’Attestation de Revenu Québec car il n’a pas d’établissement au Québec au sens qui lui est donné dans le Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics.

Tout soumissionnaire n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau, doit remplir et signer le présent formulaire et le produire avec sa soumission.

Je, soussigné(e), ______________________________________________________________,

(Nom et titre de la personne autorisée par le soumissionnaire)

atteste que les déclarations ci-après sont complètes et exactes.

Au nom de : ______________________________________________________________,

(Nom du soumissionnaire)

(ci-après appelé(e) le « soumissionnaire »)

Je déclare ce qui suit :

- Le soumissionnaire n’a pas d’établissement au Québec où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.

- J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration.

- Je suis autorisé(e) par le soumissionnaire à signer cette déclaration et à présenter, en son nom, la soumission.

- Je reconnais que le soumissionnaire sera inadmissible à présenter une soumission en l’absence du présent formulaire ou de l’attestation de Revenu Québec.

Et j’ai signé, ___________________________		Date : _______________________

(Signature)

# Section 5 - Contenu régional et contenu québécois

### Déclaration du soumissionnaire sur le contenu régional et sur le contenu québécois

Afin de se conformer aux exigences des articles 2.2.4, 2.2.5, 2.3.2 et 2.3.3 du document d'Appel d'offres, le soumissionnaire doit indiquer dans la présente section, le niveau du contenu régional et le niveau du contenu québécois qu'il s'engage à atteindre (contenu régional garanti et contenu québécois garanti) pour chacune des années de début des livraisons offertes. Le Distributeur en tient compte lors de l'évaluation des soumissions à l'Étape 2 du processus de sélection.

La méthode d'établissement des contenus régional et québécois d'un projet et les définitions et concepts s'y rapportant sont présentés au contrat-type.

Tableau 4.3
Contenu régional garanti et contenu québécois garanti

|  | Année | Année de début des livraisons offerte |
| --- | --- | --- |
|  |  | 202 __ |
| Contenu régional garanti (%) |  |  |
| Contenu québécois garanti (%) |  |  |

Note : L’année de début des livraisons doit être au plus tard 2026.

Le soumissionnaire doit choisir lequel des deux (2) taux de change suivants sera utilisé pour les fins de la détermination du contenu régional et du contenu québécois réellement atteints :

les taux de change fixes correspondant à la moyenne des taux de change Can/Euro et Can/US à midi publiés par la Banque du Canada pour le mois qui précède la date de dépôt des soumissions; ou

les taux de change réels au moment où les dépenses admissibles seront encourues.

L'option choisie par le soumissionnaire sera reproduite au contrat d'approvisionnement en électricité à intervenir.

### Identification du manufacturier d’éoliennes

Conformément aux articles 2.2.4 et 2.2.5, le soumissionnaire doit identifier ici le manufacturier d'éoliennes auprès duquel il achètera les éoliennes requises pour la réalisation de son parc éolien et avec lequel il a conclu une entente pour la fabrication, la livraison et le prix des éoliennes.

Nom du manufacturier d'éoliennes : ___________________________

### Entente pour l'approvisionnement en éoliennes

Conformément aux articles 2.2.4 et 2.2.5, le soumissionnaire doit inclure dans la présente section une déclaration signée conjointement avec son manufacturier d’éoliennes à l'effet qu'ils ont conclu une entente pour la fabrication, la livraison et le prix des éoliennes requises pour le parc éolien.

# Sections 6 - Autres

Le soumissionnaire peut déposer dans une même soumission, en plus de son offre principale et en même temps que celle-ci, jusqu'à quatre (4) variantes. Une soumission peut donc comporter jusqu'à cinq (5) offres, à la fois distinctes et mutuellement exclusives. Tout dépôt de variante doit être conforme aux exigences de l'article 3.7 du document d'Appels d'offres.

Pour toute variante, le soumissionnaire doit présenter les changements apportés à toutes les sections visées de l'offre principale, notamment les informations demandées à la section 3.2, en conservant la numérotation originale du Formulaire de soumission.

À titre d'exemple, si une variante est offerte et apporte un changement à la section 3.4.1, ce changement doit être présenté à la section 6.1 (dans le cas de la variante no 1) et la pièce afférente doit être nommée PIÈCE 6.1.3.4.1.

Le Distributeur peut choisir l’offre principale ou l'une ou l'autre des variantes.

## Variante Numéro 1

## Variante Numéro 2

## Variante Numéro 3

## Variante Numéro 4

Annexe 1
Estimation du coût
du poste électrique et du réseau collecteur

Comme indiqué aux articles 1.7.4.2 et 1.7.4.3 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit fournir une estimation du coût des études et des travaux de construction du poste électrique, ainsi que du réseau collecteur à partir des bornes basse tension des transformateurs des éoliennes jusqu'au point où les conducteurs du réseau collecteur sont rattachés aux isolateurs de la structure d'arrêt du poste électrique.

L’Annexe 1 présente la structure par découpage des éléments significatifs qui composent le poste électrique et le réseau collecteur. Le soumissionnaire doit remplir à cet effet la grille d’estimation de son poste de départ, sous format Excel, qui est disponible sur le site Web du Distributeur à l’adresse suivante :

Hydro-Québec | Acquisition de 300 MW d’énergie éolienne (hydroquebec.com)

Le soumissionnaire doit reporter le montant total estimé du poste électrique et du réseau collecteur aux sections 3.10.5 et 3.10.6.

() Siemens Power Technologies International, 400, State Street, P.O. Box 1058, Schenectady, NY 12301-1058, USA.

Site Web relatif au progiciel PSS/E : http://www.energy.siemens.com/hq/en/services/power-transmission-distribution/power-technologies-international/

Téléphone : + 1-800-347-6659

Courriel : pti-software-solutions.ptd@siemens.com

Cette exigence découle du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics.