## Introduction
Le présent document constitue le FORMULAIRE DE DEMANDE DE RACCORDEMENT *** Ce formulaire ne s’applique pas aux projets de centrales visés par un appel d’offres d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité. *** Débuter par l’onglet « Projet », car le choix du type de production influence les données exigées dans les autres onglets. Une étude d’intégration de centrale est réalisée conformément aux obligations d’Hydro-Québec dans le cadre de ses activités de transport d’électricité (« le Transporteur »), en vertu des Tarifs et conditions des services de transport d’Hydro-Québec (« les Tarifs »). L’étude d’intégration a pour objectif d’évaluer la faisabilité du raccordement d’une centrale au réseau d’Hydro-Québec et de définir la solution de raccordement, en spécifiant notamment la tension de raccordement, les ajouts au réseau requis ainsi que les autres exigences techniques. L’étude vise aussi à estimer de façon préliminaire le coût et l’échéancier de réalisation des travaux requis pour raccorder la centrale au réseau et contient également les principales caractéristiques électriques du réseau d’Hydro-Québec afin de permettre au client de réaliser son étude préliminaire de protection. Conformément aux Tarifs, le Transporteur affiche sur son site OASIS la date de dépôt auprès du Transporteur d’une demande complète comprenant les renseignements indiqués à l’article 17.2 ainsi que les données nécessaires à la réalisation de l’étude. Une demande complète doit inclure les informations techniques exigées en vertu de l’annexe A du document Exigences techniques du Transporteur relatives au raccordement des centrales électriques au réseau d’Hydro-Québec s’il est prévu que la centrale soit raccordée au réseau de transport, ou du document Exigences relatives au raccordement de la production décentralisée au réseau de distribution moyenne tension d’Hydro-Québec s’il est prévu que la centrale soit raccordée au réseau de distribution. Ces documents sont disponibles sur le site internet du Transporteur à l’adresse
https://www.hydroquebec.com/transenergie/fr/raccordement-reseau.html
Pour les centrales qui ont un point de livraison de l’électricité au Québec, le producteur doit également déposer une lettre d’intention ou un autre engagement de la part d’un acquéreur ou d’un receveur de l’électricité établi au Québec et visé par la demande de raccordement du client. Cette lettre d’intention ou d’engagement doit être contresignée par toutes les parties concernées et maintenue en vigueur pendant toute la durée du traitement de la demande du client, soit jusqu’à la signature d’une entente de raccordement. L’exhaustivité de toute demande d’étude d’intégration sera validée dans les 15 jours suivant le dépôt de la demande auprès du Transporteur. Si la demande est complète, celle-ci sera inscrite dans la séquence des études sur OASIS à la date de son dépôt. Si la demande est incomplète, le Transporteur informera le producteur des informations manquantes afin qu'il puisse les soumettre. La demande sera inscrite dans la séquence des études sur OASIS à la date de réception de la demande complète. Dans les 30 jours suivant la réception d’une demande complète, le Transporteur transmettra au client une convention d’étude d’intégration qui inclut une estimation des coûts et des délais de réalisation de l’étude et dans laquelle le client s’engage à rembourser au Transporteur les frais d’exécution de l’étude d’intégration. Pour que la demande d’étude d’intégration demeure complète et conserve son rang dans la séquence OASIS, le client doit signer la convention d’étude d’intégration et la retourner avec le versement requis dans les 15 jours. Autrement, sa demande sera réputée retirée et tout versement effectué lui sera retourné avec intérêts. Les informations relatives au poste de départ ne sont pas requises pour toute centrale d’Hydro-Québec, à condition que le point de raccordement soit situé du côté basse tension du poste de départ, comme indiqué à l’appendice J, section B.1. « Poste de départ » des Tarifs. La demande doit être acheminée par courrier électronique avec tous les documents requis à l’adresse suivante : teproducteursprives@hydroquebec.com.
teproducteursprives@hydroquebec.com

## Critères de conception
INFORMATIONS SUR LE PROJET Note importante concernant l’emplacement du poste de départ L’emplacement du poste de départ de la centrale, utilisé comme point de raccordement au réseau d’Hydro-Québec, a un impact sur les coûts et le délai d’intégration de votre projet, notamment pour ce qui est du tracé de la ligne de raccordement. Nous vous invitons à prendre en compte les éléments suivants au moment de faire votre demande d’étude exploratoire : − La présence de zones d’accumulation de givre (ZAG) : dans le souci d’assurer la fiabilité de son réseau, Hydro-Québec évitera autant que possible l’installation d’infrastructures de transport d’électricité en haute altitude (>600 m), notamment dans les ZAG, puisqu’elles augmentent de façon importante les risques liés à l’exploitation des lignes. Dans certains cas, l’exploitation peut même s’avérer impossible. − L’emplacement du poste : l’emplacement choisi doit permettre la construction du premier pylône face au portique d’entrée, c’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir d’infrastructure au sol (ni dans le sol) et que le profil de terrain naturel doit être relativement plat. − Les obstacles sur le terrain : la topographie, la présence d’obstacles et les conditions de sol entre le poste et le point de raccordement peuvent nécessiter des dérivations importantes du tracé de ligne, ce qui génère des coûts additionnels. − Les routes d’accès : la présence de chemins d’accès et d’un réseau routier existants est un élément qui facilite la construction de la ligne de raccordement. − Les contraintes environnementales : la présence d’éléments sensibles d’un point de vue environnemental (ex. : présence de milieux humides et hydriques, de territoires agricoles protégés, de faune et de flore) faisant l’objet de réglementations particulières peut nécessiter la réalisation d’inventaires sur le terrain. − L’acceptabilité sociale : l’emplacement de la centrale et de son poste doit favoriser le plus possible un accueil favorable par le milieu d’accueil quant au tracé de la future ligne de raccordement. − Le niveau de tension de la future ligne de raccordement : une ligne d’une tension de 315 kV ou plus et d’une longueur égale ou supérieure à 2 km est assujettie à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement, ce qui implique la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement et une démarche du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. Le cas échéant, il faut ajouter un délai minimal de 12 mois à l’échéancier du projet de raccordement. Il est à noter que l’estimation des coûts et des délais qui vous est fournie dans le cadre de l’étude exploratoire ne prend pas en compte les variables susmentionnées (sauf pour les lignes d’une tension de 315 kV ou plus et d’une longueur égale ou supérieure à 2 km). Les impacts de ces éléments sont pour la plupart précisés dans le cadre des travaux d’avant-projet. Il appartient au promoteur d’anticiper l’impact potentiel de ces éléments sur le scénario final de raccordement pouvant, le cas échéant, entraîner des coûts additionnels à ceux estimés, voire nécessiter le déplacement du poste de départ de la centrale.

## Projet
Instructions :
Débuter par cet onglet (« Projet »), car le choix du type de production influence les données exigées dans les autres onglets.Les cases vertes doivent obligatoirement être remplies dans ce formulaire. Veuillez remplir les cases non colorées si l’information est disponible. Si vous ne pouvez remplir une case verte, indiquez pourquoi en commentaire.
Section 1 – Informations générales
Nom du projet |  |  |  |  | Date de mise sous tension initiale° AAAA-MM-JJ
Emplacement du projet |  |  | Longitude |  | Latitude
Poste de départ ou de sectionnement
Type d’étude demandée
Étude d'intégration |  |  |  | 2
Personnes ressources - Personne désignée aux fins de communication avec le Transporteur
Prénom et nom |  |  |  | Titre
Nom d’entreprise (producteur) |  |  | Téléphone | Courriel
Adresse (n°, rue, étage, ville, province, pays, code postal)
Personnes contact - Personne désignée pour signer la convention d’étude d'intégration
Prénom et nom |  |  |  | Titre
Nom d’entreprise (producteur) |  |  | Téléphone | Courriel
Adresse (n°, rue, étage, ville, province, pays, code postal)
Point de livraison de la production et déclaration d’intérêt d’achat d’un tiers
Indiquer le point de livraison de l’électricité de la centrale
| a) L’électricité produite par la centrale sera livrée au Québec : |  | Choisir
Documents à joindre à votre demande: Le producteur doit déposer une lettre d’intention ou un autre engagement de la part d’un acquéreur ou d’un receveur de l’électricité établi au Québec et visé par la demande de raccordement. Cette lettre d’intention ou d’engagement doit minimalement contenir les informations suivantes: • La description des parties concernées ; • La nature de la transaction envisagée ; • Le volume d’électricité visé ; • Le point de raccordement de la centrale et le point de livraison de l’électricité ; • La date de début des livraisons d’électricité visée ; • La durée contractuelle envisagée. Cette lettre d’intention ou d’engagement d’un acquéreur ou d’un receveur de l’électricité établi au Québec et visé par la demande du client devra être contresignée par toutes les parties concernées et maintenue en vigueur pendant toute la durée du traitement de la demande du client, soit jusqu’à la signature d’une entente de raccordement.
Nom et numéro de document
Joindre lettre d'intention ou d'engagement d'un acquéreur ou d'un receveur de l'électricité au Québec
| b) L’électricité produite par la centrale sera livrée à l’extérieur du Québec |  |  | Choisir
Indiquer le service de transport de point à point associé à la demande :
Information sur la production
|  | Production hydraulique/thermique |  | Source d’énergie raccordée au moyen d’onduleurs (SERMO) |  | Centrale de stockage d’énergie
Type de production |  | Synchrone | Asynchrone | Éolienne | Solaire
Indiquer Oui aux types de production utilisés, laisser vide autrement
Puissance installée (MW)
Nombre d’unité de production
Puissance maximale à transporter (MW)
Facteur de puissance capacitif de la centrale
Facteur de puissance inductif de la centrale
Facteur d'utilisation (F.U.) de la centrale
La centrale est-elle équipée d’un système de stockage complémentaire aux équipements de production? |  |  |  |  | Choisir
Puissance de l’équipement de stockage (MW) |  |  | Capacité de l’équipement de stockage (MWh)
Y a-t-il un lien de télécommunication sur le site ? |  |  | Choisir | Si autre, veuillez préciser :
Type de lien de télécommunication |  |  | Choisir

## Production
Instructions :
Veuillez remplir une colonne pour chaque modèle d’équipement et ajouter des colonnes au besoin. Les cases vertes doivent obligatoirement être remplies dans ce formulaire. Veuillez remplir les cases non colorées si l’information est disponible. Remplissez une seule colonne si vos équipements sont identiques.
Section 2 – Alternateurs synchrones
Alternateurs synchrones |  |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Type d’appareil (pôles lisses ou saillants)
Nombre d’unités de production
Fabricant
Modèle
Puissance apparente |  |  | Snom |  |  |  |  | MVA
Puissance nominale |  |  | MW |  |  |  |  | MW
Tension nominale |  |  | En |  |  |  |  | kV
Facteur de puissance capacitif
Facteur de puissance inductif
Nombre de phases
Nombre de paires de pôles
Vitesse | [7 empty] | Tours / minute
Fréquence | [7 empty] | Hz
Amortisseurs (mode dinterconnexion)
Température ambiante de conception | [7 empty] | °C
Température d'échauffement à la puissance assignée | [7 empty] | °C
Température du réfrigérant | [7 empty] | °C
Courant de champ à tension nominale |  |  | Ifg @ Vnom |  |  |  |  | A
Coefficient de saturation |  |  | Sgu
Coefficient de saturation |  |  | Sgl
Constante d’inertie de la génératrice |  |  | Hg |  |  |  |  | s
Constante d’inertie de la génératrice et de la turbine |  |  | Hgt |  |  |  |  | s
Impédances |  |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
| Tension de base |  | Ebase |  |  |  |  | kV
| Puissance de base |  | Sbase |  |  |  |  | MVA
| Réactance synchrone longitudinale non saturée |  | Xd |  |  |  |  | pu
| Réactance transitoire longitudinale non saturée |  | X'di |  |  |  |  | pu
| Réactance subtransitoire longitudinale non saturée |  | X''di |  |  |  |  | pu
| Réactance transitoire longitudinale saturée |  | X'dv |  |  |  |  | pu
| Réactance subtransitoire longitudinale saturée |  | X''dv |  |  |  |  | pu
| Réactance synchrone transversale non saturée |  | Xqi |  |  |  |  | pu
| Réactance transitoire transversale non saturée |  | X'qi |  |  |  |  | pu
| Réactance subtransitoire transversale non saturée |  | X''qi |  |  |  |  | pu
| Réactance transitoire transversale saturée |  | X'qv |  |  |  |  | pu
| Réactance subtransitoire transversale saturée |  | X''qv |  |  |  |  | pu
| Réactance directe de fuite |  | Xl |  |  |  |  | pu
| Résistance inverse | Résistance inverse | R2 |  |  |  |  | pu
| Réactance inverse | Réactance inverse | X2 |  |  |  |  | pu
| Résistance de séquence homopolaire | Résistance de séquence homopolaire | R0 |  |  |  |  | pu
| Réactance de séquence homopolaire | Réactance de séquence homopolaire | X0 |  |  |  |  | pu
| Résistance darmature, par phase | Résistance d'armature, par phsae | Ra |  |  |  |  | ohms
| Température associée | Température associée | Ra temp |  |  |  |  | °C
| Résistance de champ | Résistance de champ | Rf |  |  |  |  | ohms
| Température associée | Température associée | Rf temp |  |  |  |  | °C
| Résistance directe du stator à 60 Hz | Résistance directe du stator à 60Hz | R1 |  |  |  |  | ohms
| Température associée | Température associée | R1 temp |  |  |  |  | °C
Constantes de temps |  |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
| Constante de temps transitoire longitudinale | Constante de temps transitoire longitudinale | T'do |  |  |  |  | sec
| Température correspondante | Température correspondante | [5 empty] | °C
| Constante de temps subtransitoire longitudinale | Constante de temps subtransitoire longitudinale | T''do |  |  |  |  | sec
| Température correspondante | Température correspondante | [5 empty] | °C
| Constante de temps transitoire transversale | Constante de temps transitoire transversale | T'qo |  |  |  |  | sec
| Température correspondante | Température correspondante | [5 empty] | °C
| Constante de temps subtransitoire transversale | Constante de temps subtransitoire transversale | T''qo |  |  |  |  | sec
| Température correspondante | Température correspondante | [5 empty] | °C
Section 3 – Génératrices asynchrones
Génératrices asynchrones |  |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unités de mesure
Nombre d’unités de production
Fabricant
Modèle
Puissance apparente |  |  | Snom |  |  |  |  | MVA
Puissance nominale |  |  | MW |  |  |  |  | MW
Tension nominale |  |  | En |  |  |  |  | kV
Température ambiante de conception | [7 empty] | °C
Température d’échauffement à la puissance assignée | [7 empty] | °C
Température du réfrigérant (si applicable) | [7 empty] | °C
Facteur de puissance 100% de la puissance assignée
Facteur de puissance 75% de la puissance assignée
Facteur de puissance 50% de la puissance assignée
Réactance de fuite du stator |  |  | Xs |  |  |  |  | pu
Résistance du stator |  |  | Rs |  |  |  |  | pu
Réactance de fuite du rotor |  |  | Xr |  |  |  |  | pu
Résistance du rotor |  |  | Rr |  |  |  |  | pu
Réactance de magnétisation |  |  | Xm |  |  |  |  | pu
Réactance à rotor bloqué |  |  | Xrb |  |  |  |  | pu
Réactance en circuit ouvert |  |  | Xo |  |  |  |  | pu
Constante de temps transitoire longitudinale |  |  | T'do |  |  |  |  | s
Constante d’inertie |  |  | H |  |  |  |  | s

## SERMO
Instructions :
Veuillez remplir une colonne pour chaque modèle d’équipement et ajouter des colonnes au besoin. Les cases vertes doivent obligatoirement être remplies dans ce formulaire. Veuillez remplir les cases non colorées si l’information est disponible. Remplissez une seule colonne si vos équipements sont identiques.
Section 4 – Sources d’énergie raccordées au moyen d’onduleurs (SERMO)
SERMO |  |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Nombre d’unités de production
Type
Modèle
Fabricant
Puissance de base |  |  | Sbase |  |  |  |  | MVA
Puissance apparente |  |  | Snom |  |  |  |  | MVA
Puissance nominale |  |  | Pnom |  |  |  |  | MW
Tension de base |  |  | Eb |  |  |  |  | kV
Tension nominale |  |  | En |  |  |  |  | kV
Impédance de séquence directe à pendant un court-circuit |  |  | Z1 |  |  |  |  | pu
Impédance de séquence homopolaire pendant un court-circuit |  |  | Z0 |  |  |  |  | pu
Impédance de séquence inverse pendant un court-circuit |  |  | Z2 |  |  |  |  | pu
Capacité de fonctionnement hors réseau (oui/non)
Fonctionnement multimode (oui/Non)
Caractéristiques des filtres associés au groupe lorsque l’onduleur est en attente (standby) | [7 empty] | kVAR / MW
Normes de certification
| Certifié UL 1741-SB (oui/non) | Certifié UL 1741-SB (oui/non)
| IEEE 2030.5 (oui/non) | IEEE 2030.5 (oui/non)
| Certifié IEEE C62.41 (oui/non) | Certifié IEEE C62.41 (oui/non)
| Certifié IEEE C37.90 (oui/non) | Certifié IEEE C37.90 (oui/non)
| Certifié IEEE C37.90.1 (oui/non) | Certifié IEEE C37.90.1 (oui/non)
Certifié IEEE C37.90.2 (oui/non)
| Indiquer toute autre certification disponible : | Fournir toute autre certification disponible :
Éoliennes |  |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unités de mesure
Nombre d’éoliennes
Type d’éolienne (1, 2, 3, 4)
Facteur de puissance capacitif | [7 empty] | %
Facteur de puissance inductif | [7 empty] | %
Fonction de réponse inertielle (oui/non)
Données de court-circuit
| Résistance en séquence directe | Résistance en séquence directe | R-Pos |  |  |  |  | pu
| Réactance subtransitoire saturée dans l'axe direct | Réactance sous-transitoire saturée dans l'axe direct | X''ds |  |  |  |  | pu
| Réactance transitoire saturée dans l’axe direct | Réactance transitoire saturée dans l'axe direct | X'ds |  |  |  |  | pu
| Réactance synchrone longitudinale | Réactance synchrone longitudinale | Xd |  |  |  |  | pu
| Résistance en séquence inverse | Résistance en séquence inverse | R-Neg |  |  |  |  | pu
| Réactance en séquence inverse | Réactance en séquence inverse | X-Neg |  |  |  |  | pu
| Résistance en séquence homopolaire | Résistance en séquence homopolaire | R-Zéro |  |  |  |  | pu
| Réactance en séquence homopolaire | Réactance en séquence homopolaire | X-Zéro |  |  |  |  | pu
| Résistance de mise à la terre de machine | Résistance de mise à la terre de machine | Rg |  |  |  |  | pu
| Réactance de mise à la terre de machine | Réactance de mise à la terre de machine | Zg |  |  |  |  | pu
Instructions pour la section 5 :
Veuillez remplir une colonne par transformateur de raccordement. Note: Équivalent Thévenin du réseau collecteur raccordé au transformateur de raccordement
Section 5 – Réseau collecteur
Équivalent Thévenin du réseau collecteur |  |  |  | Équivalent 1 | Équivalent 2 | Équivalent 3 | Équivalent 4 | Unités de mesure
Impédance en séquence directe sur base de 100 MVA
R1 | [7 empty] | pu
X1 | [7 empty] | pu
B1 | [7 empty] | pu
Impédance en séquence homopolaire sur base de 100 MVA
R0 | [7 empty] | pu
X0 | [7 empty] | pu
B0 | [7 empty] | pu

## Système de compensation
Instructions :
Veuillez remplir une colonne pour chaque modèle d’équipement et ajouter des colonnes au besoin. Les cases vertes doivent obligatoirement être remplies dans ce formulaire. Veuillez remplir les cases non colorées si l’information est disponible. Remplissez une seule colonne si vos équipements sont identiques.
Présence d’un système de compensation ? |  |  | Choisir
Section 6 – Système de compensation
Système de compensation |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité
Puissance | [6 empty] | MVAR
Harmoniques filtrées et arrangement des éléments RLC
Stratégie d’enclenchement
Compensation réactive
Condensateurs shunt actionnés mécaniquement connectés aux barres du poste de départ
| Capacité des condensateurs shunt | [5 empty] | MVAR
| Tension nominale des condensateurs shunt | [5 empty] | kV
Inductances shunt actionnées mécaniquement connectées aux barres du poste de départ
| Capacité des inductances shunt | [5 empty] | MVAR
| Tension nominale des inductances shunt | [5 empty] | kV
Plage permise pour la consigne de tension du groupe | [6 empty] | kV
Nœud régulé
| Tension de base du nœud régulé | [5 empty] | kV
| Tension maximale | [5 empty] | kV
| Tension minimale | [5 empty] | kV
Compensation shunt
| Tension ligne-ligne nominale | ELL |  |  |  |  | kV
| Puissance réactive nominale | Q |  |  |  |  | MVAR
Mode de fonctionnement (discret ou bloqué)
| Résistance DC de l’enroulement | RDC |  |  |  |  | ohm par phase
Compensateur synchrone ou statique
| Puissance apparente de base | S1base |  |  |  |  | MVA
| Puissance apparente nominale | Snom |  |  |  |  | MVA
| Tension ligne-ligne de base | Ebase |  |  |  |  | kV
| Tension ligne-ligne nominale | En |  |  |  |  | kV
| Puissance réactive maximale | Qmax |  |  |  |  | MVAR
| Puissance réactive minimale | Qmin |  |  |  |  | MVAR
| Résistance statorique en séquence directe | RS |  |  |  |  | pu
| Réactance subtransitoire non saturée en séquence directe | XS |  |  |  |  | pu
Données de court-circuit |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité
| Résistance en séquence directe | R-Pos |  |  |  |  | pu
| Réactance subtransitoire saturée dans l’axe direct | X''ds |  |  |  |  | pu
| Réactance transitoire saturée dans l’axe direct | X'ds |  |  |  |  | pu
| Réactance synchrone longitudinale | Xd |  |  |  |  | pu
| Résistance en séquence inverse | R-Neg |  |  |  |  | pu
| Réactance en séquence inverse | X-Neg |  |  |  |  | pu
| Résistance en séquence homopolaire | R-Zéro |  |  |  |  | pu
| Réactance en séquence homopolaire | X-Zéro |  |  |  |  | pu
| Résistance de mise à la terre de machine | RG |  |  |  |  | pu
| Réactance de mise à la terre de machine | XG |  |  |  |  | pu

## Transformateur
Instructions :
Veuillez remplir une colonne pour chaque modèle d’équipement et ajouter des colonnes au besoin. Les cases vertes doivent obligatoirement être remplies dans ce formulaire. Veuillez remplir les cases non colorées si l’information est disponible. Remplissez une seule colonne si vos équipements sont identiques.
Présence de transformateurs élévateurs ou transformateurs de raccordement? |  |  |  |  | Choisir
Section 7 – Transformateurs élévateurs ou transformateurs de raccordement
Transformateurs élévateurs ou transformateurs de raccordement |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Nombre
Fabricant
Modèle
Puissances nominales |  | Snom |  |  |  |  | MVA
Méthode de refroidissement (ONAF, ONAN, etc.)
Tension – Enroulement côté haute tension | [6 empty] | kV
Tension – Enroulement côté basse tension | [6 empty] | kV
Tension – Enroulement tertiaire | [6 empty] | kV
Angle de déphasage (HT-BT) | [6 empty] | degré
Couplage – Haute tension (YG, etc.)
Couplage – Basse tension (D-delta, Y, YG, etc.)
Couplage – Tertiaire
Capacité de courant neutre | [6 empty] | A
Type de construction du noyau magnétique
Impédance en séquence directe
| Puissance apparente de la base pour la séquence directe | Sbase1 |  |  |  |  | MVA
| Résistance en séquence directe | R1 |  |  |  |  | pu
| Réactance en séquence directe | X1 |  |  |  |  | pu
| Susceptance en séquence directe | B1 |  |  |  |  | pu
| Conductance en séquence directe | G1 |  |  |  |  | pu
Impédance en séquence homopolaire |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
| Puissance apparente de la base pour la séquence homopolaire | Sbase0 |  |  |  |  | MVA
| Résistance homopolaire côté haute tension | R0HT |  |  |  |  | pu
| Réactance homopolaire côté haute tension | X0HT |  |  |  |  | pu
| Résistance de mise à la terre côté haute tension | RGHT |  |  |  |  | pu
| Réactande de mise à la terre côté haute tension | XGHT |  |  |  |  | pu
| Résistance homopolaire côté basse tension | R0BT |  |  |  |  | pu
| Réactance homopolaire côté basse tension | X0BT |  |  |  |  | pu
| Résistance de mise à la terre côté basse tension | RGBT |  |  |  |  | pu
| Réactande de mise à la terre côté basse tension | XGBT |  |  |  |  | pu
| Résistance de mise à la terre commune aux deux côtés | Rntrl |  |  |  |  | pu
| Réactance de mise à la terre commune aux deux côtés | Xntrl |  |  |  |  | pu
Changeurs de prises fixes
Nombre de prises
| Écart entre les prises | [5 empty] | kV
| Plage de régulation | [5 empty] | kV
Prise d’exploitation
Changeurs de prises sous tension
Nombre de prises
| Écart entre les prises | [5 empty] | kV
| Plage de régulation | [5 empty] | kV
Côté de régulation
Paramètres associés – Temporisation des changeurs de prises
| Temps de délai | [5 empty] | s
| Constante de temps du changeur de prises | [5 empty] | s
| Temps avant l’envoi du signal subséquent du changeur de prises | [5 empty] | s
Section 8 – Transformateurs aux SERMO
Transformateurs aux SERMO |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Nombre
Fabricant
Modèle
Puissances nominales |  | Snom |  |  |  |  | MVA
Mode de refroidissement (ONAN, ONAF, etc.)
Tension – Enroulement côté haute tension |  | EHT |  |  |  |  | kV
Tension – Enroulement côté basse tension |  | EBT |  |  |  |  | kV
Couplage des enroulements – Haute tension
Couplage des enroulements – Basse tension
Facteur K
Double isolation électrostatique
Angle de déphasage (HT-BT) | [6 empty] | degré
Impédance en séquence directe
| Puissance apparente de la base pour la séquence directe | S1base |  |  |  |  | MVA
| Résistance en séquence directe | R1 |  |  |  |  | pu
| Réactance en séquence directe | X1 |  |  |  |  | pu
| Susceptance en séquence directe | B1 |  |  |  |  | pu
| Conductance en séquence directe | G1 |  |  |  |  | pu
Impédance en séquence homopolaire
| Puissance apparente de la base pour la séquence homopolaire | S0base |  |  |  |  | MVA
| Résistance homopolaire côté haute tension | R0HT |  |  |  |  | pu
| Réactance homopolaire côté haute tension | X0HT |  |  |  |  | pu
| Résistance de mise à la terre côté haute tension | RGHT |  |  |  |  | pu
| Réactande de mise à la terre côté haute tension | XGHT |  |  |  |  | pu
| Résistance homopolaire côté basse tension | R0BT |  |  |  |  | pu
Impédance en séquence homopolaire (suite) |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
| Réactance homopolaire côté basse tension | X0BT |  |  |  |  | pu
| Résistance de mise à la terre côté basse tension | RGBT |  |  |  |  | pu
| Réactande de mise à la terre côté basse tension | XGBT |  |  |  |  | pu
| Résistance de mise à la terre commune aux deux côtés | Rntrl |  |  |  |  | pu
| Réactance de mise à la terre commune aux deux côtés | Xntrl |  |  |  |  | pu
Changeurs de prises fixes
Nombre de prises
| Écart entre les prises | [5 empty] | kV
Prise d’exploitation
Changeurs de prises sous tension (OLTC)
Nombre de prises
| Écarts entre les prises | [5 empty] | kV
Côté de régulation
Présence de transformateurs de mise à la terre? |  |  | Choisir
Section 9 – Transformateurs de mise à la terre
Transformateurs de mise à la terre |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Nombre
Tension nominale haute tension |  | EHT |  |  |  |  | kV
Tension nominale basse tension |  | EBT |  |  |  |  | kV
Puissance apparente nominale |  | Snom |  |  |  |  | MVA
Couplage – Haute tension (YG, etc.)
Couplage – Basse tension (D-delta, Y, YG, etc.)
Angle de déphasage (HT-BT) | [6 empty] | degré
Couplage (connexion des enroulements)
Transformateurs de mise à la terre (suite) |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Puissance apparente de base en séquence homopolaire |  | S0base |  |  |  |  | MVA
Impédance de base en séquence homopolaire |  | Z0base |  |  |  |  | Ohm
Résistance zigzag en séquence homopolaire |  | R0zz |  |  |  |  | pu
Réactance zigzag en séquence homopolaire |  | X0zz |  |  |  |  | pu
Résistance de mise à la terre |  | RG |  |  |  |  | pu
Réactance de mise à la terre |  | XG |  |  |  |  | pu
Section 10 – Données de modélisation pour le calcul des courants DX lors des orages géomagnétiques
(si une des tensions d’enroulement est à plus de 200 kV et une des connexions du transformateur est mise à la terre)
Géomagnétiques |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Résistance DC de l’enroulement haute tension |  | RDC HT |  |  |  |  | Ω / enroulement
Résistance DC de l’enroulement basse tension |  | RDC BT |  |  |  |  | Ω / enroulement
Type de construction du noyau magnétique
Facteur K
Présence de mécanisme de blocage de courant DC dans le neutre
Présence d’autres transformateurs ? |  |  | Choisir
Section 11 – Autres transformateurs
Autres transformateurs |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Nombre
Fabricant
Modèle
Puissances nominales |  | Snom |  |  |  |  | MVA
Méthode de refroidissement (ONAF, ONAN, etc.)
Tension – Enroulement côté haute tension | [6 empty] | kV
Tension – Enroulement côté basse tension | [6 empty] | kV
Tension – Enroulement tertiaire | [6 empty] | kV
Autres transformateurs (suite) |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Angle de déphasage (HT-BT) | [6 empty] | degré
Couplage – Haute tension (YG, etc.)
Couplage – Basse tension (D-delta, Y, YG, etc.)
Couplage – Tertiaire
Capacité de courant neutre | [6 empty] | A
Type de construction du noyau magnétique
Impédance en séquence directe
| Puissance apparente de la base pour la séquence directe | Sbase1 |  |  |  |  | MVA
| Résistance en séquence directe | R1 |  |  |  |  | pu
| Réactance en séquence directe | X1 |  |  |  |  | pu
| Susceptance en séquence directe | B1 |  |  |  |  | pu
| Conductance en séquence directe | G1 |  |  |  |  | pu
Impédance en séquence homopolaire
| Puissance apparente de la base pour la séquence homopolaire | Sbase0 |  |  |  |  | MVA
| Résistance homopolaire côté haute tension | R0HT |  |  |  |  | pu
| Réactance homopolaire côté haute tension | X0HT |  |  |  |  | pu
| Résistance de mise à la terre côté haute tension | RGHT |  |  |  |  | pu
| Réactance de mise à la terrecôté haute tension | XGHT |  |  |  |  | pu
| Résistance homopolaire côté basse tension | R0BT |  |  |  |  | pu
| Réactance homopolaire côté basse tension | X0BT |  |  |  |  | pu
| Résistance de mise à la terre côté basse tension | RGBT |  |  |  |  | pu
| Réactance de mise à la terre côté basse tension | XGBT |  |  |  |  | pu
| Résistance de mise à la terre commune aux deux côtés | Rntrl |  |  |  |  | pu
| Réactance de mise à la terre commune aux deux côtés | Xntrl |  |  |  |  | pu
Changeurs de prises fixes |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Nombre de prises
| Écart entre les prises | [5 empty] | kV
| Plage de régulation | [5 empty] | kV
Prise d’exploitation
Changeurs de prises sous tension
Nombre de prises
| Écart entre les prises | [5 empty] | kV
| Plage de régulation | [5 empty] | kV
Coté de régulation
Paramètres associés – Temporisation des changeurs de prises
| Temps de délai | TD |  |  |  |  | s
| Constante de temps du changeur de prises | TC |  |  |  |  | s
| Temps avant l’envoi du signal subséquent du changeur de prises | TSD |  |  |  |  | s

## Système de stockage
Instructions :
Veuillez remplir une colonne pour chaque modèle d’équipement et ajouter des colonnes au besoin. Les cases vertes doivent obligatoirement être remplies dans ce formulaire. Veuillez remplir les cases non colorées si l’information est disponible. Remplissez une seule colonne si vos équipements sont identiques.
Section 12 – Stockage
Stockage |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Nombre
Type
Fabricant
Puissance nominale | Mbase |  |  |  |  | MVA
Tension | [5 empty] | kV
Se recharge du réseau (oui/non)
Puissance de recharge maximale | [5 empty] | MW
Puissance de décharge maximale | [5 empty] | MW
Capacité en énergie | [5 empty] | MWh
Cas d’utilisation des équipements de production
Autre
Présence d'une batterie (oui / non) : | Choisir
Section 13 – Batteries
Batteries |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Efficacité aller-retour | [5 empty] | %
Facteur de puissance
Charge des services auxiliaires si supérieure à 1 MW | [5 empty] | MW

## Autres équipements
Instructions :
Veuillez remplir une colonne pour chaque modèle d’équipement et ajouter des colonnes au besoin. Les cases vertes doivent obligatoirement être remplies dans ce formulaire. Veuillez remplir les cases non colorées si l’information est disponible. Remplissez une seule colonne si vos équipements sont identiques.
Section 14 – Disjoncteurs
Disjoncteurs |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unité de mesure
Nombre
Fabricant
Modèle
Tension assignée | [6 empty] | kV
Courant assigné en service continu | [6 empty] | A
Niveau d’isolement
| Tension de tenue aux chocs de foudre | [5 empty] | kV
| Tenue à 60 Hz, 1 minute | [5 empty] | kV
| Si plus de 315 kV, tension de tenue aux chocs de manœuvre | [5 empty] | kV
Pouvoir de coupure | [6 empty] | kA
Ratio X/R
Présence de résistance de préinsertion
| Impédance | [5 empty] | pu
| Durée de préinsertion garantie | [5 empty] | ms
| Durée de préinsertion moyenne | [5 empty] | ms
Commande unipolaire/tripolaire
Type du dispositif de fermeture contrôlée (si présent)
Description de l’action prise en basse pression SF6
Section 15 – Parafoudres
Parafoudres |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unités de mesure
Fabricant
Modèle
Tension de régime permanent |  | Uc |  |  |  |  | kV
Tension assignée |  | Ur |  |  |  |  | kV
Tension résiduelle maximale pour : |  |  | Équipement 1 | Équipement 2 | Équipement 3 | Équipement 4 | Unités de mesure
| Front raide (1 µs), 10 kA | [5 empty] | kV
| Foudre (8/20 µs), 10 kA | [5 empty] | kV
| Choc de manœuvre, 0,5 kA | [5 empty] | kV
Caractéristiques assignées d’énergie thermique |  | Wth |  |  |  |  | kJ / kV
Valeur de tenue au courant de court-circuit | [6 empty] | kA

## Modèles PSSE
Instructions pour la section 16 :
Se référer à l’annexe A du document sur les exigences techniques de raccordement des centrales. Veuillez remplir une colonne pour chaque modèle (ex. : modèle de la génératrice, de la turbine, du contrôleur de parc) et ajouter des colonnes au besoin. Les données contenues dans l’écoulement de puissance fourni (.sav) doivent être cohérentes avec les informations fournies dans tous les onglets du présent formulaire.
Section 16 – Modèles PSSE (power system simulator for engineering)
Machines synchrones |  |  |  | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6
Nom du modèle
Modélisation de l’écoulement de puissance
Modélisation dynamique
Explications des paramètres
Génératrices asynchrones
Nom du modèle
Modélisation de l’écoulement de puissance
Modélisation dynamique
Explications des paramètres
SERMO
Générique – Propre au site
Nom du modèle PSSE
Rôle du modèle
Modélisation de l’écoulement de puissance
Modélisation dynamique. Nom du fichier contenant le modèle
Description (contenant les éléments suivants)
Ratio court-circuit
Initialisation et réalisation des simulations
Liste et description des paramètres du modèle
Explications des fonctionnalités du modèle
Description détaillée des stratégies de contrôle et V et F
Modes de fonctionnement
Avec délais d’activation et modes de retour au régime permanent
Modes de priorité de la puissance active et réactive si applicable
Explications pour réaliser les simulations suivantes
Changer la tension de référence
Changer la fréquence de référence
Changer la puissance de référence
Générique – Propre au site (suite) |  |  |  | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6
Changer les paramètres permettant de faire les réglages pour la régulation de tension
Changer les paramètres permettant de faire les réglages pour la régulation de fréquence
Explications des paramètres. Paramètres associés et validés de toutes les composantes
Usager – Propre au site
Nom du modèle PSSE
Rôle du modèle
Modélisation de l’écoulement de puissance
Modélisation dynamique. Nom du fichier contenant le modèle
Description (contenant les éléments suivants)
Ratio court-circuit
Initialisation et réalisation des simulations
Liste et description des paramètres du modèle
Explications des fonctionnalités du modèle
Description détaillée des stratégies de contrôle et V et F
Modes de fonctionnement
Avec délais d’activation et modes de retour au régime permanent
Modes de priorité de la puissance active et réactive si applicable
Explications pour réaliser les simulations suivantes
Changer la tension de référence
Changer la fréquence de référence
Changer la puissance de référence
Changer les paramètres permettant de faire les réglages pour la régulation de tension
Changer les paramètres permettant de faire les réglages pour la régulation de fréquence
Explications des paramètres. Paramètres associés et validés de toutes les composantes
Compensation
Équipement de compensation |  |  |  | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6
Nom du modèle
Modélisation de l’écoulement de puissance
Modélisation dynamique
Explications des paramètres

## Autres documents
Instructions pour la section 17 :
Inscrire le nom du ou des documents contenant l’information et envoyés avec le présent formulaire.
Section 17 – Autres documents
Cartes de localisation du parc de production |  | Nom et numéro de document
Carte en format kmz
Carte en format pdf
Profil énergétique |  | Nom et numéro de document
Valeurs mensuelles moyennes en énergie pour une année type
Profils journaliers, mensuels et annuels de la puissance maximale prévue
Génératrice asynchrone |  | Nom et numéro de document
Courbe du couple mécanique en fonction du glissement
Glissement en régime permanent
SERMO |  | Nom et numéro de document
Courbes de capacité en puissance réactive des équipements
Pour différentes températures ambiantes (ex. : -35 °C, -20 °C, 0 °C, 30 °C, 40 °C)
Pour des tensions allant de 0,9 pu à 1,10 pu
Courbes de capacité de tension
Capacité en sous-tension (LVRT)
Capacité en surtension (HVRT)
Contribution en courant de court-circuit de la centrale selon différents types de défauts. Amplitude et angle des courants de composante directe et inverse en fonction du temps pendant et après le défaut, selon différents niveaux de tension
Triphasé
Biphasé
Monophasé
Transformateurs |  | Nom et numéro de document
Courbe de courant d’excitation (de 80 % à 160 % de la tension assignée)
Transformateurs de raccordement
Transformateurs aux SERMO
Autres transformateurs
Schémas |  | Nom et numéro de document
Schéma unifilaire de l’installation projetée par le producteur
Schéma de commande et de protection
Modèle EMTP
En vertu de l’annexe B des Exigences techniques de raccordement de centrales au réseau de transport d’Hydro-Québec, un modèle EMTP est requis dans le cadre du projet. Veuillez indiquer le nom du dossier envoyé avec le présent formulaire et contenant le modèle EMTP. OU Veuillez nous indiquer la date à laquelle vous prévoyez être en mesure de fournir ce modèle.
Modèle EMTP (nom et numéro du document)
Date estimée de soumission du modèle
Document de validation
Document de validation d’expert du modèle PSSE (nom et numéro du document)

## Commentaires
Veuillez inscrire vos commentaires et questions en lien avec le présent formulaire dans les lignes qui suivent.
Commentaires de l’utilisateur ou de l’utilisatrice