## Éoliennes
Gabarit pour la déclaration de données de modélisation des parcs éoliens
Éolienne
Caractéristiques en régime permanent
Veillez compléter le tableau suivant
Numéro d'installation | Nom du parc |  | Commentaires | Propriétaire | Manufacturier | Nœud | ID | Nombre d'éolienne | Puissance nominale de chaque éolienne (MW) | Modèle manufacturier d'éolienne | Type d'éolienne (type 1, 2, 3 ou 4) | Date de mise en service | État de service | Régulation de tension |  |  |  | Sb1 (MVA) | Snom (MVA) | Eb1 (kV) | En (kV) | Pmax (MW) | Qmax à Pmax (Mvar) | Qmin at Pmax (Mvar) | Pmin (MW) | Qmax à Pmin (Mvar) | Qmin à Pmin (Mvar) | PF (%) |  | Rs (pu) | X''du (pu) | Équipé de réponse inertielle ? (Oui/Non) | Données de court-circuit
[14 empty] | Nœud régulé | Tension de base du nœud régulé (kV) | Plage permise pour la consigne de tension du groupe |  | Puissance apparente | Puissance apparente nominale | Tension ligne-ligne de base | Tension nominale ligne-ligne | Puissance active maximale | Puissance réactive maximale à puissance active maximale | Puissance réactive minimale à puissance active maximale | Puissance active minimale | Puissance réactive maximale à puissance active minimale | Puissance réactive minimale à puissance active minimale | Facteur de puissance |  | Résistance directe du stator | Réactance sous-transitoire non-saturée dans l'axe direct |  | R-Pos (pu) | X"ds (pu) | X'ds (pu) | Xd (pu) | R-Neg (pu) | X-Neg (pu) | R-Zero (pu) | X-Zero (pu) | Rg (pu) | Zg (pu)
[16 empty] | Tension maximale (kV) | Tension minimale (kV) | [10 empty] | Capacitif | Inductif |  |  |  | Résistance en séquence directe | Réactance sous-transitoire saturée dans l'axe direct | Réactance transitoire saturée dans l'axe direct | Réactance synchrone longitudinale | Résistance en séquence inverse | Réactance en séquence inverse | Résistance en séquence homopolaire | Réactance en séquence homopolaire | Résistance de mise à la terre de machine | Réactance de mise à la terre de machine
Rempli par HQ | [5 empty] | Rempli par HQ | Rempli par HQ
Rempli par HQ | [5 empty] | Rempli par HQ | Rempli par HQ
Notes
1. | Les impédances de machine (en p.u.) doivent toutes être basées sur la puissance apparente de base Sb (MVA) et la tension ligne-ligne de base Eb (kV) de l'éolienne
Légende
Données à compléter par le propriétaire
Valeurs estimées par le coordonnateur de la planification, à valider par le propriétaire
Valeurs erronées, à corriger par le propriétaire
Rev. | Date | Description | Par
0
Rev | Revu par | Commentaires | Date

## Poste POI
Gabarit pour la déclaration de données de modélisation des parcs éoliens
Poste du parc au point d'interconnexion
Caractéristiques en régime permanent
Veillez compléter le tableau suivant
Numéro d'installation | Nom du parc |  | Commentaires | Propriétaire | Nœud | Données de modélisation pour le calcul des courants DC lors des orages géomagnétiques
[6 empty] | Rposte (Ω) | Coordonnées géographiques du poste (en degrés décimaux) |  | Commentaires
[6 empty] | Résistance de grille du poste (Ω) | Latitude (positive pour le Nord et négative pour le Sud) | Longitude (positive pour l'Est et négative pour l'Ouest)
Rempli par HQ |  |  |  |  | Rempli par HQ
Rempli par HQ |  |  |  |  | Rempli par HQ
Notes
Légende
Données à compléter par le propriétaire
Valeurs estimées par le coordonnateur de la planification, à valider par le propriétaire
Valeurs erronées, à corriger par le propriétaire
Rev. | Date | Description | Par
0
Rev | Revu par | Commentaires | Date

## Transformateurs d'éolienne
Gabarit pour la déclaration de données de modélisation des parcs éoliens
Transformateurs d'éolienne
Caractéristiques en régime permanent
Veuillez completer le tableau suivant
Numéro d'installation | Nom du parc |  | Commentaires | Transformateur équivalent d'éolienne | [37 empty] | Transformateur de mise à la terre
|  |  |  | Nœud |  |  | Caractéristiques assignées | [6 empty] | Connexion des enroulements |  |  |  | Impédance en séquence directe |  |  |  |  | Impédance en séquence homopolaire | [10 empty] | Changeur de prise | [7 empty] | Caractéristiques assignées |  |  | Connexion des enroulements |  |  |  | Zero sequence impedance
|  |  |  | De (HT) | À (BT) | Circuit | EHT (kV) | EBT (kV) | Snom (MVA) | Caractéristiques assignées (MVA) |  |  |  | Enroulement HT | Enroulement BT | Angle de déphasage (HT-BT) (°) | Couplage (connexion des enroulements) | Sbase1 (MVA) | R1 (pu) | X1 (pu) | B1 (pu) | G1 (pu) | Sbase0 (MVA) | R0HT (pu) | X0HT (pu) | RGHT | XGHT | R0BT (pu) | X0BT (pu) | RGBT | XGBT | RNTRL | XNTRL | Type (en/hors charge) | Nombre de prises | Rmax (pu) | Rmin (pu) | Vmax (pu) | Vmin (pu) | Localisation HT ou BT | Nœud régulé HT ou BT | EHT (kV) | EBT (kV) | Snom (MVA) | Enroulement HT | Enroulement BT | Angle de déphasage (HT-BT) (°) | Couplage (connexion des enroulements) | Sbase0 (MVA) | Zbase0 (ohm) | R0ZZ (pu) | X0ZZ (pu) | RG (pu) | XG (pu) | Commentaires
[7 empty] | Tension nominale enroulement haute tension (HT) | Tension nominale enroulement basse tension (BT) | Puissance apparente | Méthode de refroidissement | À -20°C | À 0°C | À 30°C |  |  |  |  | Puissance apparente de base pour la séquence directe | Résistance en séquence directe | Réactance en séquence directe | Suseptance en séquence directe | Conductance en séquence directe | Puissance apparente de base pour la séquence hompolaire | Résistance homopolaire du côté HT | Réactance homopolaire du côté HT | Résistanc de mise à la terre du côté HT | Réactance de mise à la terre du côté HT | Résistance homopolaire du côté BT | Réactance homopolaire du côté BT | Résistanc de mise à la terre du côté BT | Réactance de mise à la terre du côté BT | Résistance de mise à la terre commune aux deux côtés | Réactance de mise à la terre commune aux deux côtés |  |  | Tension maximale du changeur de prise | Tension minimale du changeur de prise | Tension maximale de la plage de régulation du nœud | Tension minimale de la plage de régulation du nœud |  |  | Tension nominale HT | Tension nominale BT | Puissance apparente nominale |  |  |  |  | Puissance apparente de base en séquence homopolaire | Impédance de base en séquence homopolaire | Résistance zigzag en séquence homopolaire | Réactance zigzag en séquence homopolaire | Résistance de mise à la terre | Réactance de mise à la terre
Rempli par HQ |  |  |  | Rempli par HQ | Rempli par HQ | Rempli par HQ
Rempli par HQ |  |  |  | Rempli par HQ | Rempli par HQ | Rempli par HQ
Notes
Légende
Données à compléter par le propriétaire
Valeurs estimées par le coordonnateur de la planification, à valider par le propriétaire
Valeurs erronées, à corriger par le propriétaire
Rev. | Date | Description | Par
0
Rev | Revu par | Commentaires | Date

## Transformateurs POI
Gabarit pour la déclaration de données de modélisation des parcs éoliens
Transformateur au point d'interconnexion
Caractéristiques en régime permanent
Veuillez completer le tableau suivant
Numéro d'installation | Nom du parc |  | Commentaires | Transformateur au point d'interconnexion | [37 empty] | Transformateur de mise à la terre | [13 empty] | Données de modélisation pour le calcul des courants DC lors des orages géomagnétiques (si une des tensions d'enroulement est à plus de 200 kV et une des connexions du transformateur est mise à la terre)
|  |  |  | Nœud |  |  | Caractéristiques assignées | [6 empty] | Connexion des enroulements |  |  |  | Impédance en séquence directe |  |  |  |  | Impédance en séquence homopolaire | [10 empty] | Changeur de prise | [7 empty] | Caractéristiques assignées |  |  | Connexion des enroulements |  |  |  | Zero sequence impedance
|  |  |  | De (HT) | À (BT) | Circuit | EHT (kV) | EBT (kV) | Snom (MVA) | Caractéristiques assignées (MVA) |  |  |  | Enroulement HT | Enroulement BT | Angle de déphasage (HT-BT) (°) | Couplage (connexion des enroulements) | Sbase1 (MVA) | R1 (pu) | X1 (pu) | B1 (pu) | G1 (pu) | Sbase0 (MVA) | R0HT (pu) | X0HT (pu) | RGHT (pu) | XGHT (pu) | R0BT (pu) | X0BT (pu) | RGBT (pu) | XGBT (pu) | RNTRL (pu) | XNTRL (pu) | Type (en/hors charge) | Nombre de prises | Rmax (pu) | Rmin (pu) | Vmax (pu) | Vmin (pu) | Localisation HT ou BT | Nœud régulé HT ou BT | EHT (kV) | EBT (kV) | Snom (MVA) | Enroulement HT | Enroulement BT | Angle de déphasage (HT-BT) (°) | Couplage (connexion des enroulements) | Sbase0 (MVA) | Zbase0 (ohm) | R0ZZ (pu) | X0ZZ (pu) | RG (pu) | XG (pu) | Commentaires | RDC HT (Ω/enroulement) | RDC BT (Ω/enroulement) | Core design | K factor | Présence de mécanisme de blocage de courant DC dans le neutre | Commentaires
[7 empty] | Tension nominale enroulement haute tension (HT) | Tension nominale enroulement basse tension (BT) | Puissance apparente | Méthode de refroidissement | À -20°C | À 0°C | À 30°C |  |  |  |  | Puissance apparente de base pour la séquence directe | Résistance en séquence directe | Réactance en séquence directe | Suseptance en séquence directe | Conductance en séquence directe | Puissance apparente de base pour la séquence hompolaire | Résistance homopolaire du côté HT | Réactance homopolaire du côté HT | Résistanc de mise à la terre du côté HT | Réactance de mise à la terre du côté HT | Résistance homopolaire du côté BT | Réactance homopolaire du côté BT | Résistanc de mise à la terre du côté BT | Réactance de mise à la terre du côté BT | Résistance de mise à la terre commune aux deux côtés | Réactance de mise à la terre commune aux deux côtés |  |  | Tension maximale du changeur de prise | Tension minimale du changeur de prise | Tension maximale de la plage de régulation du nœud | Tension minimale de la plage de régulation du nœud |  |  | Tension nominale HT | Tension nominale BT | Puissance apparente nominale |  |  |  |  | Puissance apparente de base en séquence homopolaire | Impédance de base en séquence homopolaire | Résistance zigzag en séquence homopolaire | Réactance zigzag en séquence homopolaire | Résistance de mise à la terre | Réactance de mise à la terre |  | Résistance DC de l'enroulement haute tension (Ω/enroulement) | Résistance DC de l'enroulement basse tension (Ω/enroulement) | E.g. three phase shell, single core, 3-phase 3-legged, 3phase 5 legged, etc… | Coefficient reliant les pertes en puissance réactive en fonction du courant DC dans le transformateur
Rempli par HQ |  |  |  | Rempli par HQ | Rempli par HQ | Rempli par HQ
Rempli par HQ |  |  |  | Rempli par HQ | Rempli par HQ | Rempli par HQ
Notes
Légende
Données à compléter par le propriétaire
Valeurs estimées par le coordonnateur de la planification, à valider par le propriétaire
Valeurs erronées, à corriger par le propriétaire
Rev. | Date | Description | Par
0
Rev | Revu par | Commentaires | Date

## Réseaux collecteurs
Gabarit pour la déclaration de données de modélisation des parcs éoliens
Réseaux collecteurs
Caractéristiques en régime permanent
Veuillez completer le tableau suivant
Numéro d'installation | Parc éolien |  | Commentaires | Nœud |  |  | Équivalent Thévenin du réseau collecteur
[7 empty] | Impédance en séquence directe |  |  |  | Impédance en séquence hompolaire
|  |  |  | De | À | Circuit | Sbase1 (MVA) | R1 (pu) | X1 (pu) | B1 (pu) | Sbase0 (MVA) | R0 (pu) | X0 (pu) | B0 (pu)
[7 empty] | Puissance apparente de base en séquence directe |  |  |  | Puissance apparente de base en séquence homopolaire
Rempli par HQ |  |  |  | Rempli par HQ | Rempli par HQ | Rempli par HQ
Rempli par HQ |  |  |  | Rempli par HQ | Rempli par HQ | Rempli par HQ
Notes
Légende
Données à compléter par le propriétaire
Valeurs estimées par le coordonnateur de la planification, à valider par le propriétaire
Valeurs erronées, à corriger par le propriétaire
Rev. | Date | Description | Par
0
Rev | Revu par | Commentaires | Date

## Systèmes de compensation
Gabarit pour la déclaration de données de modélisation des parcs éoliens
Compensation equipment
Caractéristiques en régime permanent
Veuillez completer le tableau suivant
Nœud | Numéro d'installation | Parc éolien | Commentaires | Type de compensation | Localisation | Compensation shunt | [8 empty] | Compensateur synchrone ou statique
[6 empty] | ELL (kV) | Q (MVAR) | Mode d'opération | RDC (Ω/phase) | RMALT (Ω) | Plage permise pour la consigne de tension du groupe |  |  |  | Sb1 (MVA) | Snom (MVA) | Eb1 (kV) | En (kV) | Qmax (Mvar) | Qmin (Mvar) | Plage permise pour la consigne de tension du groupe |  |  |  | RS | XS | Données de court-circuit
[6 empty] | Tension ligne-ligne nominale | Puissance réactive nominale | Discret ou bloqué | Résistance DC de l'enroulement (Ω/phase) | Résistance de mise à la terre (Ω) | Nœud régulé | Tension de base du nœud régulé (kV) | Tension maximale (kV) | Tension minimale (kV) | Puissance apparente de base | Puissance apparente nominale | Tension ligne-ligne de base | Tension ligne-ligne nominale | Puissance réactive maximale | Puissance réactive minimale | Nœud régulé | Tension de base du nœud régulé (kV) | Tension maximale (kV) | Tension minimale (kV) | Résistance statorique en séquence directe | Réactance sous-transitoire non-saturée en séquence directe | R-Pos (pu) | X"d (pu) | X'd (pu) | Xd (pu) | R-Neg (pu) | X-Neg (pu) | R-Zero (pu) | X-Zero (pu) | Rg (pu) | Zg (pu)
[27 empty] | Résistance en séquence directe pour l'analyse de défaut | Réactance sous-transitoire en séquence directe pour l'analyse de défaut | Réactance transitoire en séquence directe pour l'analyse de défaut | Réactance synchrone en séquence directe pour l'analyse de défaut | Résistance en séquence inverse pour l'analyse de défaut | Réactance en séquence inverse pour l'analyse de défaut | Résistance en séquence homopolaire pour l'analyse de défaut | Réactance en séquence homopolaire pour l'analyse de défaut | Résistance de mise à la terre de machine | Réactance de mise à la terre de machine
Rempli par HQ | Rempli par HQ
Rempli par HQ | Rempli par HQ
Notes
1. | Machine impedances (in p.u.) must all be based on the base apparent power Sb (MVA) and base line-to-line voltage Eb (kV) of the wind turbine
Légende
Données à compléter par le propriétaire
Valeurs estimées par le coordonnateur de la planification, à valider par le propriétaire
Valeurs erronées, à corriger par le propriétaire
Rev. | Date | Description | Par
0
Rev | Revu par | Commentaires | Date

## Modèles associés
Gabarit pour la déclaration de données de modélisation des parcs éoliens
Liste des modèles associés aux parcs éoliens
Utiliser Annexe 1 - Liste des modèles acceptables
Nœud | Circuit | Numéro d'installation | Parc éolien | Commentaires | Type de modèle | Modèle pour les éoliennes, les changeurs de prise de transformateur, les systèmes de compensation, les systèmes protections, etc…
[5 empty] | Modèle Générique PSS/E ou modèle usagé | Generator | Electrical Control | Turbine/Drive Train | Pitch Control | Aerodynamic | Torque | Gust | Plant Control | Switched Shunt | Tapchanger | Voltage protection | Frequency protection | Other
Rempli par HQ | Rempli par HQ | Rempli par HQ
Rempli par HQ | Rempli par HQ | Rempli par HQ
Notes
Légende
Données à compléter par le propriétaire
Valeurs estimées par le coordonnateur de la planification, à valider par le propriétaire
Valeurs erronées, à corriger par le propriétaire
Rev. | Date | Description | Par
0
Rev | Revu par | Commentaires | Date

## EXEMPLE Modèle générique
Gabarit pour la déclaration de données de modélisation des parcs éoliens
NOM DU MODÈLE - DESCRIPTION
S.v.p. compléter le tableau suivant, insérer la fiche de paramètre et son diagramme bloc
Numéro d'installation | Parc éolien | Nœud | Circuit | Modèle | Type de modèle | Développeur | ICONS du modèle | CONS du modèle
[7 empty] | M | J | J+1 | J+2 | J+3 | J+4 | J+5 | J+6 | J+7 | J+8 | J+9 | J+10 | J+11 | J+12 | J+13
Modèle Générique PSS/E ou modèle usagé
Rempli par HQ |  | Rempli par HQ | Rempli par HQ |  | Générique | PTI-Siemens
Rempli par HQ |  | Rempli par HQ | Rempli par HQ |  | Générique | PTI-Siemens
Notes
Légende
Données à compléter par le propriétaire
Valeurs estimées par le coordonnateur de la planification, à valider par le propriétaire
Valeurs erronées, à corriger par le propriétaire
Rev. | Date | Description | Par
0
Rev | Revu par | Commentaires | Date

## EXEMPLE Modèle usagé
Gabarit pour la déclaration de données de modélisation des parcs éoliens
NOM DU MODÈLE - MODÈLE USAGÉ
S.v.p. compléter le tableau suivant, insérer la fiche de paramètre et son diagramme bloc
Numéro d'installation | Parc éolien | Nœud | Circuit | Modèle | Type de modèle | Développeur | ICONS du modèle |  |  |  |  | CONS du modèle
[7 empty] | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | J | J+1 | J+2 | J+3 | J+4
Modèle Générique PSS/E ou modèle usagé
Rempli par HQ |  | Rempli par HQ | Rempli par HQ |  | Usagé
Rempli par HQ |  | Rempli par HQ | Rempli par HQ |  | Usagé
Notes
Légende
| Données à compléter par le propriétaire |  |  |  | S.v.p. fournir la fiche de paramètres et le diagramme bloc du modèle usagé
Valeurs estimées par le coordonnateur de la planification, à valider par le propriétaire
Valeurs erronées, à corriger par le propriétaire
Rev. | Date | Description | Par
0
Rev | Revu par | Commentaires | Date